## DNS přístroje
DNS na dodávky laboratorních přístrojů -XXXI-2020
Kód | Položka | CPV kód | název cpv | Minimální požadované specifikace | Počet ks | Výrobce a typ | Specifikace zboží | Cena za 1 jednotku bez DPH | Celková cena za položku bez DPH | Maximální celková cena položky bez DPH | Žadatel o položku | Příkazce operace | Zakázka | Pracoviště | Umístění majetku - číslo místnosti | Místo doručení; kontakní osoba
1 | Automatická pipeta odpružená, 12ti kanálová | 33141000-0 | Laboratorní pipety a příslušenství | 12-ti kanálová pipeta s nastavitelným objemem 30 - 300 ul, velmi lehké ovládání odhazovače špiček samostatným prvkem, celé autoklávovatelné bez nutnosti demontáže, UV rezistentní. Bez vnějších kovových částí, snadno rozebíratelné pro údržbu bez nutnosti použití jiných nástrojů. Celoodpružený konus, ne jen špičky pipety, možnost zablokování odpružení. Nastavení objemu nízkým počtem otáček, lehký chod, nižší hmotnost a ergonomický tvar. Včetně sady pro údržbu a autoklávovatelné krabičky s kompatibilními špičkami. Dodavatel musí být schopen zajistit kalibraci a pozáruční servis. | 2 |  |  |  | 0 | 40800 | Alena Myslivcová Fučíková | Petr Bogusch | 5613 | 4900 | 73070 | budova S; dr. Alena Myslivcová Fučíková; tel. (+420) 49 333 2740; mob.: 604 479 150; alena.fucikova@uhk.cz
2 | Automatická pipeta odpružená | 33141000-0 | Laboratorní pipety a příslušenství | Jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 20 - 200 ul, velmi lehké ovládání odhazovače špiček samostatným prvkem, celé autoklávovatelné bez nutnosti demontáže, UV rezistentní. Bez vnějších kovových částí, snadno rozebíratelné pro údržbu bez nutnosti použití jiných nástrojů. Celoodpružený konus, ne jen špička pipety, možnost zablokování odpružení. Nastavení objemu nízkým počtem otáček, lehký chod, nižší hmotnost a ergonomický tvar. Včetně sady pro údržbu a autoklávovatelné krabičky s kompatibilními špičkami. Dodavatel musí být schopen zajistit kalibraci a pozáruční servis. | 2 |  |  |  | 0 | 12860 | Alena Myslivcová Fučíková | Karolína Bjelková | 1903 | 4900 | 73070
3 | Automatická pipeta odpružená | 33141000-0 | Laboratorní pipety a příslušenství | Jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100 - 1000 ul, velmi lehké ovládání odhazovače špiček samostatným prvkem, celé autoklávovatelné bez nutnosti demontáže, UV rezistentní. Bez vnějších kovových částí, snadno rozebíratelné pro údržbu bez nutnosti použití jiných nástrojů. Celoodpružený konus, ne jen špička pipety, možnost zablokování odpružení. Nastavení objemu nízkým počtem otáček, lehký chod, nižší hmotnost a ergonomický tvar. Včetně sady pro údržbu a autoklávovatelné krabičky s kompatibilními špičkami. Dodavatel musí být schopen zajistit kalibraci a pozáruční servis. | 1 |  |  |  | 0 | 6430 | Alena Myslivcová Fučíková | Karolína Bjelková | 1903 | 4900 | 73070
4 | Automatická pipeta odpružená | 33141000-0 | Laboratorní pipety a příslušenství | Jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 100 - 1000 ul, velmi lehké ovládání odhazovače špiček samostatným prvkem, celé autoklávovatelné bez nutnosti demontáže, UV rezistentní. Bez vnějších kovových částí, snadno rozebíratelné pro údržbu bez nutnosti použití jiných nástrojů. Celoodpružený konus, ne jen špička pipety, možnost zablokování odpružení. Nastavení objemu nízkým počtem otáček, lehký chod, nižší hmotnost a ergonomický tvar. Včetně sady pro údržbu a autoklávovatelné krabičky s kompatibilními špičkami. Dodavatel musí být schopen zajistit kalibraci a pozáruční servis. | 1 |  |  |  | 0 | 6430 | Alena Myslivcová Fučíková | Petr Bogusch | 5613 | 4900 | 73070
5 | Závěs na pipety | 33141000-0 | Laboratorní pipety a příslušenství | Samolepící závěs na zeď na jednu pipetu s adhezivní páskou. Samolepící závěs musí být kompatibilní s odpruženými pipetami uvedenými výše. | 8 |  |  |  | 0 | 5760 | Alena Myslivcová Fučíková | Petr Bogusch | 5613 | 4900 | 73070
6 | Automatická pipeta odpružená | 33141000-0 | Laboratorní pipety a příslušenství | Jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem 0,5 - 10 ul, velmi lehké ovládání odhazovače špiček samostatným prvkem, celé autoklávovatelné bez nutnosti demontáže, UV rezistentní. Bez vnějších kovových částí, snadno rozebíratelné pro údržbu bez nutnosti použití jiných nástrojů. Celoodpružený konus, ne jen špička pipety, možnost zablokování odpružení. Nastavení objemu nízkým počtem otáček, lehký chod, nižší hmotnost a ergonomický tvar. Včetně sady pro údržbu a autoklávovatelné krabičky s kompatibilními špičkami. Dodavatel musí být schopen zajistit kalibraci a pozáruční servis. | 2 |  |  |  | 0 | 12860 | Alena Myslivcová Fučíková | Petr Bogusch | 5613 | 4900 | 73070
[8 empty] | Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH |  | 85140
[8 empty] | Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH |  | 0