Obnova povrchů studentských bytů, maleb a nátěrů – popis prací

Předmětem této dodávky je provedení malířských a natěračských prací ve studentských bytech a schodišti vchodu F a ve studentských bytech 3. až 8. podlaží a schodišti vchodu G Palachových kolejí Univerzity Hradec Králové.

Dodávka bude zahrnovat provedení malířských prací stěn a stropů, nátěr ocelových zárubní a závěrečný úklid po své činnosti. Dodávka zahrnuje i případné nutné opravy tmelením a škrábání starých maleb. Dodávka zahrnuje zakrývání konstrukcí a nábytku.

Zhotovitel je povinen předat objednateli všechny potřebné doklady a prohlášení včetně návodu na údržbu. Před dodávkou prací Zhotovitel vyvzorkuje Objednateli typ použitých materiálů. V sociálním  zařízení nutno použít barvy proti plísním v ostatních prostorech malby otěruvzdorné.

Zhotovitel bude udržovat staveniště uklizené a bude průběžně likvidovat odpady po své činnosti.

Součástí dodávky, v rámci přípravy podkladu pro výmalby stěn, bude i zapravení nadpraží stavebních otvorů venkovních výplní s balkónovými dveřmi. Jedná se o provedení zarovnání čela nadpraží pomocí proužku extrudovaného polystyrenu o tloušťce cca 2cm a šíři cca 5cm + provedení uzavírací stěrky s výztužnou tkaninou.