## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 01 | Rekonstrukce a modernizace objektu "C"
| Objekt: |  | D.1.4.A | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
3956 | Rozpočet: |  | 1 | ZTI
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
#REF! | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
#REF! | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
#REF! | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
#REF! | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
#REF! | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
#REF! | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - ZTI
Všechny položky vlastní, R-položky, P-položky, individuální, atp. (neoznačené cenovou úrovní RTS) obsahují montáž a dodávku a veškeré náklady s tím spojené vč. vnitrostaveništního přesunu hmot a mimostaveništní dopravy.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## D.1.4.A 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 01 | Rekonstrukce a modernizace objektu "C"
O: | D.1.4.A | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
R: | 1 | ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 43795.54 |  | 321235.19 |  | 0 |  | 118.38 |  | 0 |  | 577.93
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 269.329 |  | 0 | 0 | 0 | 158.5 | 42688.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 43.09 |  | Práce
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
|  | (0,53*1,7+0,5*1,8+0,45*1,07+0,56*6,75+0,45*6,07+0,35*1,25+0,3*2,17+0,43*1,69+0,7*2,13+0,75*1,26+0,55*5,94+0,42*0,37+0,51*2,11+0,47*4,45+0,4*1,8+0,45*2,1+0,45*12,47+0,43*2,52+0,41*2,67+0,385*3,12+0,38*1,63)*0,6 |  | 18.5464
|  | (1,*6,75+0,9*4,8+0,7*3,07+1,6*3,23+1,1*2,1+0,84*7,8+0,75*0,84)*0,8 +(2,8*19+2,35*2,2+2,76*8,22+2,4*3,1+2*13,35+2,35*11,65+1,6*22,33+1,95*2,75+2*2,45+2,5*7,96+1,84*5,25+1,55*1,65)*0,9 +(3,3*3,0+3,4*2,1)*1,0 |  | 237.9576
|  | rozšíření pro šachty : 1,5*1,5*3+1,5*1,5*2,7 |  | 12.825
2 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 269.329 |  | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 9615.04 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.27 | 0 | 0 | 0.084 | 22.62 |  | Práce
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 269,32899 |  | 269.329
3 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 169.816 |  | 0 | 11.31 | 1920.62 | 114.19 | 19391.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 40.76 |  | Práce
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
|  | (2*13,35+1,6*22,33+1,95*2,75+2*2,45+1,84*5,25+1,55*1,65)*2,0 |  | 169.816
4 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 169.816 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 4585.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 11.89 |  | Práce
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 169,81600 |  | 169.816
5 | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 305.6294 |  | 0 | 17.22 | 5262.94 | 218.78 | 66865.6 | 21 | 0 | 0.00086 | 0.26 | 0 | 0 | 0.479 | 146.4 |  | Práce
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
|  | (2,8*19+2,35*2,2+2,76*8,22+2,4*3,1+2,35*11,65+2,5*7,96+3,3*3+3,4*2,1)*2 |  | 305.6294
6 | 151101112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m | m2 | 305.6294 |  | 0 | 0 | 0 | 126 | 38509.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 100.86 |  | Práce
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 305,62940 |  | 305.6294
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 90.43 |  | 0 | 0 | 0 | 264.5 | 23918.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.99 |  | Práce
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 69,32380 |  | 69.3238
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 14,64620 |  | 14.6462
|  | vytl. kubatura šachtami : 6,46 : 6,46 |  | 6.46
8 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 90.43 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 25320.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 90,43000 |  | 90.43
9 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 178.899 |  | 0 | 0 | 0 | 121 | 21646.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 36.14 |  | Práce
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 269,32899 |  | 269.329
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 90,43000*-1 |  | -90.43
10 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 69.3238 |  | 0 | 528.13 | 36611.98 | 567.87 | 39366.91 | 21 | 0 | 1.7 | 117.85 | 0 | 0 | 1.587 | 110.02 |  | Práce
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | 128,5*0,5*0,8 +5,1*0,5*0,9+65,12*0,4*0,6 |  | 69.3238
11 | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny | m3 | 69.3238 |  | 0 | 0 | 0 | 336.5 | 23327.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 65.16 |  | Práce
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 69,32380 |  | 69.3238
12 | PC02 | Demontáž stávajících rušených šachet betonových vč. poklopu a odvoz na skládku | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 8461.7 |  | 6902.17 |  | 0 |  | 27.69 |  | 0 |  | 19.29
13 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 14.6462 |  | 0 | 577.74 | 8461.7 | 471.26 | 6902.17 | 21 | 0 | 1.8908 | 27.69 | 0 | 0 | 1.317 | 19.29 |  | Práce
v otevřeném výkopu,
|  | 128,5*0,1*0,8 +5,1*0,1*0,9+65,12*0,1*0,6 |  | 14.6462
Díl: | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 55556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4
14 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 40 |  | 0 | 0.25 | 10 | 45.55 | 1822 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 |  | Práce
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
15 | 871355221 | Potr.PVCtřídy SN8 DN200 vč. tvarovek - dodávka | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 1164 | 6984 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
16 | 871355222 | Potr.PVCtřídy SN8 DN250 vč. tvarovek - dodávka | m | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 1300 | 22100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
17 | 871355223 | Potr.PVCtřídy SN8 DN300 vč. tvarovek - dodávka | m | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 1450 | 24650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 136700 |  | 14980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.95
18 | 894432112R00 | Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 780 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1.95 |  | Práce
19 | PC01 | Revizní šachta plastová D425 potrubí DN160 vč. lit. poklopu | kpl | 1 |  | 0 | 9250 | 9250 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
20 | PC02 | Revizní šachta plastová D 315 potrubí DN200 vč. lit. poklopu | kpl | 1 |  | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
21 | PC03 | Revizní šachta plastová D315 potrubí DN250 vč. lit. poklopu | kpl | 1 |  | 0 | 8700 | 8700 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
22 | PC04 | Revizní betonová šachta s litinovým poklopem d 600 - D+M | kpl | 2 |  | 0 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
23 | PC05 | Jádrový vývrt do betonové šachty D 160 | ks | 1 |  | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
24 | PC06 | Kamerová prohlídka potrubí uložené v zemi po skončení poládky | kpl | 1 |  | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
25 | PC07 | Stávající ponechané potrubí v zemi určené ke zrušení vyplnit cementopopílnkovou směsí - D+M | m3 | 1.6 |  | 0 | 3500 | 5600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
26 | PC08 | Demontáž a odvoz potrubí rušené kanalizace umístěné v trasách nové kanalizace s odvozem na skládku | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 7200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
27 | PC09 | Rušení revizních šachet, ponechaných v zemi. Odstranění horní části šachty a poklopum odvezení na, skládku a vyplnění zbytku šachty cementopopílovou směsí | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 7000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka
28 | PC10 | Litinový lapač splavenin DN 100 - D+M | kpl | 2 |  | 0 | 3600 | 7200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
29 | PC11 | Litinový lapač splavenin DN 150 - D+M | kpl | 2 |  | 0 | 3800 | 7600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
30 | PC12 | Litinový lapač splavenin DN 100 - D+M | kpl | 2 |  | 0 | 4250 | 8500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
31 | PC13 | Zateplení mělce vedeného potrubí v šířce výkopu 0,8 m estudovaným polystyrenem v.10 cm | m | 5 |  | 0 | 600 | 3000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 19938.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.89
32 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 146.0729 |  | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 19938.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2115 | 30.89 |  | Přesun hmot
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 61661.5 |  | 65450.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | PC01 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 9,0 mm- návleková - D+M | m | 347 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 27760 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka
34 | PC02 | Demontáž stávajících rušených šachet betonových vč. poklopu a odvoz na skládku | hod | 130.5 |  | 0 | 8 | 1044 | 92 | 12006 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka
35 | PC03 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D75 mm tl. izolace 9,0 mm - D+M | m | 9 |  | 0 | 120 | 1080 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
36 | PC04 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D20 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií, - D+M | m | 111 |  | 0 | 125 | 13875 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
37 | PC05 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D26 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií, - D+M | m | 48.5 |  | 0 | 135 | 6547.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
38 | PC06 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D26 mm tl. izolace 30,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií, - D+M | m | 23.5 |  | 0 | 0 | 0 | 135 | 3172.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
39 | PC07 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D32 mm, tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií, - D+M | m | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 140 | 13720 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
40 | PC08 | Tepelná izolace na vodovodním potrubí D32 mm, tl. izolace30,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií, - D+M | m | 12 |  | 0 | 155 | 1860 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
41 | PC09 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D40 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií, - D+M | m | 73 |  | 0 | 145 | 10585 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
42 | PC10 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D40 mm tl. izolace 40,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií, - D+M | m | 7 |  | 0 | 160 | 1120 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
43 | PC11 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D50 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií, - D+M | m | 62 |  | 0 | 155 | 9610 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
44 | PC12 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D63 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií, - D+M | m | 55 |  | 0 | 160 | 8800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
45 | PC13 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D75 mm tl. izolace 20,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií, - D+M | m | 17 |  | 0 | 180 | 3060 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
46 | PC14 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D32 mm tl. izolace 6,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií, - D+M | m | 51 |  | 0 | 80 | 4080 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
47 | PC15 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D40 mm tl. izolace 6,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií, - D+M | m | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 5490 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
48 | PC16 | Tepelné izolace na vodovodním potrubí D63 mm tl. izolace 6,0 mm minerální vlnou opatřená AL folií, - D+M | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 1320 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
49 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % | 843.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 1981.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Přesun hmot
50 m vodorovně
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 905113.34 |  | 640541.93 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  | 1070.7
50 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 | m | 80 |  | 0 | 99.84 | 7987.2 | 153.16 | 12252.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 25.6 |  | Práce
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
51 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 | m | 78 |  | 0 | 78.84 | 6149.52 | 153.16 | 11946.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 24.96 |  | Práce
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
52 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 83 |  | 0 | 82.67 | 6861.61 | 171.83 | 14261.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 29.8 |  | Práce
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
53 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 16.5 |  | 0 | 117.16 | 1933.14 | 216.34 | 3569.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 7.46 |  | Práce
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
54 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 33 |  | 0 | 252.23 | 8323.59 | 561.77 | 18538.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 38.71 |  | Práce
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
55 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 18 |  | 0 | 172.39 | 3103.02 | 252.61 | 4546.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 9.52 |  | Práce
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
56 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 349 |  | 0 | 211.58 | 73841.42 | 391.42 | 136605.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 285.83 |  | Práce
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
57 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 127 |  | 0 | 274.11 | 34811.97 | 380.89 | 48373.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 101.22 |  | Práce
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
58 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 | m | 86 |  | 0 | 657.87 | 56576.82 | 353.13 | 30369.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 63.55 |  | Práce
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
59 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 150x4,0mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 45000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
60 | 721176121R00 | Potrubí HT odpadní zavěšené D 75 x 1,9 mm | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 630 | 8820 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
61 | 721176122R00 | Potrubí HT odpadní zavěšené D 110 x 2,7 mm | m | 28 |  | 0 | 465.31 | 13028.68 | 254.69 | 7131.32 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
62 | 721177114R00 | Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, DN 70 | m | 68 |  | 0 | 612.58 | 41655.44 | 391.42 | 26616.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 55.69 |  | Práce
včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
63 | 721177115R00 | Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,4 mm, DN 100 | m | 31 |  | 0 | 784.11 | 24307.41 | 380.89 | 11807.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 24.71 |  | Práce
včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
64 | 721177116R00 | Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 125 | m | 52 |  | 0 | 1401.87 | 72897.24 | 353.13 | 18362.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 38.43 |  | Práce
včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
65 | 721177117R00 | Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 150 | m | 16 |  | 0 | 1827.09 | 29233.44 | 357.91 | 5726.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 11.98 |  | Práce
včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
66 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 | m | 90 |  | 0 | 249.09 | 22418.1 | 382.91 | 34461.9 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.06 | 0 | 0 | 0.8 | 72 |  | Práce
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
67 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 | m | 104 |  | 0 | 360.09 | 37449.36 | 382.91 | 39822.64 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.15 | 0 | 0 | 0.8 | 83.2 |  | Práce
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
68 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 | m | 72 |  | 0 | 437.75 | 31518 | 263.25 | 18954 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 39.6 |  | Práce
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
69 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 | m | 61 |  | 0 | 467.82 | 28537.02 | 287.18 | 17517.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.6 |  | Práce
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
70 | 721176226R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 250 mm, tloušťka stěny 6,2 mm, DN 250 | m | 17 |  | 0 | 761.24 | 12941.08 | 296.76 | 5044.92 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 10.54 |  | Práce
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
71 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 3459.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 7.36 |  | Práce
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
72 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 2915.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 6.09 |  | Práce
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
73 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 124 | 4092 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 8.55 |  | Práce
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
74 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 | m | 384 |  | 0 | 2.42 | 929.28 | 28.28 | 10859.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 22.66 |  | Práce
75 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 | m | 1129.5 |  | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 31851.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 66.64 |  | Práce
76 | PC01 | Výtlak z svařovaného PVC DN 70 - D+M | m | 16 |  | 0 | 360 | 5760 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
77 | PC02 | Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil DN 100 - D+M | kus | 4 |  | 0 | 1250 | 5000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
78 | PC03 | Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil DN70 - D+M | kus | 7 |  | 0 | 1250 | 8750 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
79 | PC04 | Hlavice ventilační přivětrávací podomítkový přivzdušňovací ventil DN50 - D+M | kus | 1 |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
80 | PC05 | Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil DN32 - D+M |  | 1 |  | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
81 | PC06 | Ukončení odvětracího potrubí mřížkou - D+M | kpl | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 2750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
82 | PC07 | Zednická výpomoc drážky | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
83 | PC08 | Požární zabezpečení prostupů kanalizace DN100 - D+M | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 2100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka
84 | PC09 | Požární zabezpečení prostupů kanalizace DN125 - D+M | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1150 | 2300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
85 | PC10 | Požární zabezpečení prostupů kanalizace DN150 - D+M | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
86 | PC11 | Hydroizolační manžeta při prostupu kanalizace stěnou instalační chrdby D75 - D+M | ks | 6 |  | 0 | 750 | 4500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
87 | PC12 | Hydroizolační manžeta při prostupu kanalizace stěnou instalační chrdby D110 - D+M | ks | 6 |  | 0 | 900 | 5400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
88 | PC13 | Hydroizolační manžeta při prostupu kanalizace stěnou instalační chrdby D125 - D+M | ks | 2 |  | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
89 | PC14 | Hydroizolační manžeta při prostupu kanalizace stěnou instalační chrdby D150 - D+M | ks | 2 |  | 0 | 1200 | 2400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
90 | PC15 | Demontáž zrušeného potrubí vedeného volně - D+M | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 13000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
91 | PC16 | Zaslepení vývodů ze stěn a podlah od rušených zařizovacích předmětů - D+M | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 5200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
92 | PC17 | Nerezový žlab s nerezovou mřížkou v podlaze fotonkomory v 7,5 cm dodaný včetně sifonu s bočnímodpadem - D+M | m | 3.6 |  | 0 | 5500 | 19800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
93 | PC18 | Nerezový žlab s nerezovou mřížkou v podlaze fotonkomory v 7,5 cm dodaný včetně sifonu s bočnímodpadem - D+M | m | 2.4 |  | 0 | 5500 | 13200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
94 | PC19 | Přečerpávací stanice kompaktní se dvěma čerpadly, řídící jednotkou a šoupátkem (400V, 0,75 kW) vč, dodávky šoupátka - D+M | kpl | 2 |  | 0 | 132200 | 264400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
95 | PC20 | Kalhotová spojka na výtlaku DN 70 - D+M | ks | 2 |  | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
96 | PC21 | Zpětná klapka na výtlaku DN 70 - D+M | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
97 | PC22 | Nálevka s kuličkou pro napojení odtoku pojišťovacíxh ventilů ohřívačů - D+M | ks | 47 |  | 0 | 250 | 11750 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
98 | PC23 | Kondenzační podomítkové ventily - D+M | ks | 16 |  | 0 | 850 | 13600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
99 | PC24 | Vpust DN 100 s hltností 3,5 m3/dod-technická místnost - D+M | kpl | 1 |  | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
100 | PC25 | Vpust s vložkou proti vysychání DN 100 - D+M | kpl | 1 |  | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
101 | PC26 | Vpust se zpětnou klapkou, vyhřívaná s bočním odpadem DN 100 - D+M | kpl | 3 |  | 0 | 6400 | 19200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
102 | PC27 | Vpust se suchou klapkou, svislý odpad DN 100 - D+M | kpl | 2 |  | 0 | 3500 | 7000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
103 | PC28 | Kondenzační sifon tupu U ( vzt jednotky) - D+M | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 530 | 1060 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
104 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % | 15140.3165 |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 29523.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Přesun hmot
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 477998.33 |  | 471239.76 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  | 220.1
105 | 722151119R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 76 mm, s 2,0 mm | m | 26 |  | 0 | 4650.41 | 120910.66 | 199.59 | 5189.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 10.92 |  | Práce
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
106 | 722131115R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 28 mm, s 1,5 mm | m | 51 |  | 0 | 237.52 | 12113.52 | 134.98 | 6883.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 14.54 |  | Práce
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
107 | 722131116R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm | m | 61 |  | 0 | 355.75 | 21700.75 | 151.25 | 9226.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 19.46 |  | Práce
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
108 | 722131118R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm | m | 12 |  | 0 | 629.87 | 7558.44 | 165.13 | 1981.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 4.18 |  | Práce
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
109 | 722173242U00 | Potr vod plast vícvrst 20x2,3 mm lis | m | 458 |  | 0 | 0 | 0 | 217 | 99386 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka
110 | 722173243U00 | Potr vod plast vícvrst 26X3,0 mm lis | m | 202.5 |  | 0 | 143 | 28957.5 | 225 | 45562.5 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka
111 | 722173244U00 | Potr vod plast vícvrst 32X3,0 mm lis | m | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 397 | 43670 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Agregovaná položka
112 | 722173245U00 | Potr vod plast vícvrst 40X3,0mm lis | m | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 615 | 49200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
113 | 722173246U00 | Potr vod plast vícvrst 50X3,0 mm lis | m | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 730 | 45260 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
114 | 722173247U00 | Potr vod plast vícvrst 63X3,0mm lis | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 850 | 46750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
115 | 722220111R00 | Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 114 |  | 0 | 106.63 | 12155.82 | 111.87 | 12753.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 31.01 |  | Práce
116 | 722220121R00 | Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | pár | 44 |  | 0 | 216.91 | 9544.04 | 222.09 | 9771.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 23.76 |  | Práce
117 | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 1117.5 |  | 0 | 0.36 | 402.3 | 20.14 | 22506.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 46.94 |  | Práce
118 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1117.5 |  | 0 | 1.56 | 1743.3 | 29.64 | 33122.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 69.29 |  | Práce
119 | PC01 | Zpětný ventil na požárním potrubí typ EA -G2/1/2" - D+M | ks | 1 |  | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
120 | PC02 | Zpětný ventil G1/2" - D+M | ks | 41 |  | 0 | 400 | 16400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
121 | PC03 | Zpětný ventil G3/4" - D+M | ks | 2 |  | 0 | 420 | 840 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
122 | PC04 | Zpětný ventil G1" - D+M | ks | 1 |  | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
123 | PC05 | Zpětný ventil G5/4" - D+M | ks | 1 |  | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
124 | PC06 | Zpětný ventil G2" - D+M | ks | 1 |  | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
125 | PC07 | Uzávěr G1/2" - D+M | ks | 48 |  | 0 | 384 | 18432 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
126 | PC08 | Uzávěr s vypouštěním G 1/2" - D+M | ks | 5 |  | 0 | 390 | 1950 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
127 | PC09 | Uzávěr G3/4" - D+M | ks | 9 |  | 0 | 420 | 3780 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
128 | PC10 | Uzávěr s vypouštěním G 3/4" - D+M | ks | 5 |  | 0 | 430 | 2150 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
129 | PC11 | Uzávěr G1" - D+M | ks | 7 |  | 0 | 460 | 3220 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
130 | PC12 | Uzávěr s vypouštěním G 1" - D+M | ks | 5 |  | 0 | 480 | 2400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
131 | PC13 | Uzávěr G5/4" - D+M | ks | 2 |  | 0 | 530 | 1060 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
132 | PC14 | Uzávěr s vypouštěním G 5/4" - D+M | ks | 3 |  | 0 | 550 | 1650 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
133 | PC15 | Uzávěr s vypouštěním G 6/4" - D+M | ks | 3 |  | 0 | 620 | 1860 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
134 | PC16 | Uzávěr G2" - D+M | ks | 3 |  | 0 | 790 | 2370 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
135 | PC17 | Uzávěr s vypouštěním G2" - D+M | ks | 1 |  | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
136 | PC18 | Pojistný ventil před ohřívačem G1/2" - D+M | ks | 35 |  | 0 | 680 | 23800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
137 | PC19 | Pojistný ventil před ohřívačem G3/4" - D+M | ks | 5 |  | 0 | 750 | 3750 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
138 | PC20 | Pojistný ventil před ohřívačem G1" - D+M | ks | 3 |  | 0 | 750 | 2250 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
139 | PC21 | Vyvažovací termoregulační ventil na C G 1/2" - D+M | kpl | 1 |  | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
140 | PC22 | Požární ucpávka 2x2 potrubí - D+M | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
141 | PC23 | Hydroizolační manžena na prostupu stěnou instalační chodby - D+M | ks | 18 |  | 0 | 680 | 12240 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
142 | PC24 | Cirkulační čerpadlo G1/2" se spínacími hodinami - D+M | kpl | 2 |  | 0 | 4300 | 8600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
143 | PC25 | Úpravna vody na průtok 2,325 l/s, denní množství 10 m3/den, dodaná včetně filtru 100 mc. Úpravna na, snížení obsahu vápníku, velmi tvrdá voda - D+M | kpl | 1 |  | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
144 | PC26 | Manometr - D+M | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 7700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
145 | PC27 | Zkušební a vypouštěcí ventil G1/2" - D+M | ks | 14 |  | 0 | 180 | 2520 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
146 | PC28 | Expanzí nádoba 8 l vč armatury - D+M | kpl | 4 |  | 0 | 1800 | 7200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
147 | PC29 | Expanzí nádoba 12 l vč armatury - D+M | kpl | 2 |  | 0 | 2200 | 4400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
148 | PC30 | Zednická výpomoc drážky ve zdivu vč. zapravení drážky | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 12800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
149 | PC31 | Demontáž stávajícího volně vedeného potrubí a zaslepení vývodů ze stěn od rušených zařizovacích,, předmětů | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 8800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
150 | PC32 | Samolepky na potrubí v podhledu a v instalační chodbě - D+M | ks | 50 |  | 0 | 150 | 7500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
151 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | % | 7229.8625 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8675.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Přesun hmot
vodorovně do 50 m
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 2317813.62 |  | 168574.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 158.37
Zařizovací předměty viz. standardy
152 | 725119213U00 | Mtž klozet mís závěsných a výlevek+ bidet | kus | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 726 | 24684 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
153 | 725119402R00 | Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu | soubor | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 992 | 44640 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 85.5 |  | Práce
154 | 725219201R00 | Umyvadlo montáž na konzoly | soubor | 45 |  | 0 | 373.27 | 16797.15 | 599.73 | 26987.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 56.39 |  | Práce
155 | 725869101R00 | Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32 | kus | 67 |  | 0 | 27.41 | 1836.47 | 117.59 | 7878.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 16.48 |  | Práce
156 | PC01 | Demontáž zařizovacích předmětů ke zrušení vč. hydrantových skříní | hod | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 19200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
157 | PC02 | Zásobníkový ohřívač 5 l vč. mtž | ks | 27 |  | 0 | 2800 | 75600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
158 | PC03 | Zásobníkový ohřívač 10 l vč. mtž | ks | 1 |  | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
159 | PC04 | Zásobníkový ohřívač 30 l vč. mtž | ks | 2 |  | 0 | 7800 | 15600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
160 | PC05 | Zásobníkový ohřívač 50 l, vč. mtž | ks | 9 |  | 0 | 9200 | 82800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
161 | PC06 | Zásobníkový ohřívač 100 l, vč. mtž | ks | 4 |  | 0 | 9000 | 36000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
162 | PC07 | Zásobníkový ohřívač 160l, vč.mtž | ks | 2 |  | 0 | 16000 | 32000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
163 | PC08 | Modul s rámem pro závěsný klozet | kpl | 25 |  | 0 | 6500 | 162500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
164 | PC09 | Modul s rámem pro závěsný klozet pro imobilní | kpl | 3 |  | 0 | 6500 | 19500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
165 | PC10 | Modul s rámem pro závěsnou výlevku | kpl | 5 |  | 0 | 6500 | 32500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
166 | PC11 | Modul s rámem pro závěsný bidet | kpl | 1 |  | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
167 | PC12 | Modul s rámem pro pisoáry | kpl | 11 |  | 0 | 4200 | 46200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
168 | PC13 | Výtokový ventil pro napojení úklidového stroje - D+M | ks | 1 |  | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
169 | PC14 | Rohové ventilky vč. ventilu pro nápojový atoumat - D+M | ks | 112 |  | 0 | 250 | 28000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
170 | PC15_SV.01 | Umyvadlo 600X480 s otvorem pro baterii | kpl | 19 |  | 0 | 4200 | 79800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
171 | PC16_SV.02 | Umyvadlo pro invalidy s otvorem pro bateri | kpl | 3 |  | 0 | 6500 | 19500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
172 | PC17_SV.03 | Umývátko450x320 s otvorem poro baterii | kpl | 1 |  | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
173 | PC18_SV.04 | Umyvadlo 500x380 s otvorem pro baterii | kpl | 21 |  | 0 | 3850 | 80850 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
174 | PC19_SV.05 | Umyvadlový sifon chrom - D+M | kpl | 23 |  | 0 | 750 | 17250 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
175 | PC20_SV.06 | Klozetová mísa závěsná + prkénko | kpl | 25 |  | 0 | 6500 | 162500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
176 | PC21_SV.07 | WC invalidní závěsné + prénko | kpl | 3 |  | 0 | 9600 | 28800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
177 | PC22_SV.08 | Krycí deska WC invalidé - D+M | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
178 | PC23_SV.09 | Ovládací tlačítko bílé (3/6 l) pro oddálené splachování WC invalidé včetně pneumatického systému, - D+M | kpl | 3 |  | 0 | 4000 | 12000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
179 | PC24_SV10 | Ovládací tlačítko pro WC a výlevku - D+M | kpl | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 30000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Práce
180 | PC25_SV.11 | Pisoár, s automatickým splachováním - D+M | kpl | 11 |  | 0 | 9800 | 107800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
181 | PC26_SV.12 | Výlevka s odkladací mřížkou keramická DN 100 závěsná | kpl | 5 |  | 0 | 4500 | 22500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
182 | PC27_SV.13 | Bidet závěsný | kpl | 1 |  | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
183 | PC28_SV.14 | Baterie nástěnná rozteč 150 mm s otočným ramenem - D+M | kpl | 36 |  | 0 | 3700 | 133200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
184 | PC29_SV.15 | Baterie umyvadlová páková stojánková směšovací - D+M | kpl | 44 |  | 0 | 9800 | 431200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
185 | PC30_SV.16 | Baterie dřezová stojánková páková - D+M | kpl | 10 |  | 0 | 4000 | 40000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
186 | PC31_SV.17 | Baterie sprchová páková - D+M | ks | 5 |  | 0 | 2500 | 12500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
187 | PC32_SV.18 | Sprchová souprava s ruční sprchou - D+M | kpl | 5 |  | 0 | 1400 | 7000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
188 | PC33_SV.19 | Baterie vanová páková - D+M | kpl | 3 |  | 0 | 4600 | 13800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
189 | PC34_SV.20 | Vanová souprava s ruční sprchou - D+M | kpl | 1 |  | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
190 | PC35_SV.21 | Zahradní hadice s postřikovací pistolí G1/2"se sedmi funkcemi dl 4,0 m - D+M | kpl | 2 |  | 0 | 750 | 1500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
191 | PC36_SV.22 | Sprchová zástěna pro rohové umístění 800x800 v. 1950 - D+M | kpl | 3 |  | 0 | 8500 | 25500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
192 | PC37_SV.23 | Sprchová zástěna do niky 2000x1400 - D+M | kpl | 1 |  | 0 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
193 | PC38_SV.24 | Umyvadlový sifon podomítkový plast s chromovou připojovací soupravou pro invalidé | kpl | 3 |  | 0 | 2600 | 7800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
194 | PC39_SV.25 | Madlo umyvadlové pevné 500/117. bílé - D+M | ks | 3 |  | 0 | 1200 | 3600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
195 | PC40_SV.26 | Madlo WC sklopné dl. 800, bílé - D+M | ks | 3 |  | 0 | 1800 | 5400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
196 | PC41_SV.27 | Madlo WC pevné dl. 900, bílé - D+M | ks | 3 |  | 0 | 1900 | 5700 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
197 | PC42_SV.28 | Dřez keramický 590x450x265 - D+M | ks | 28 |  | 0 | 2700 | 75600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
198 | PC43_SV.29 | Nerezový žlab na ocelové konstrukci š. 500 hl. 150 celková výška 900 dl. 2440 včetně sifonu - D+M | kpl | 3 |  | 0 | 14640 | 43920 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
199 | PC44_SV.30 | Keramická výlevka proti vyšplouchnutí- napojení na odpad a vodu | kpl | 2 |  | 0 | 620 | 1240 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
200 | PC45_SV.31 | Kuchyňský dřez 367x460 hl.200 z fragranitu Duraklen plus bílá led - D+M | kpl | 9 |  | 0 | 7500 | 67500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
201 | PC46_SV.32 | Umyvadlový a dřezový sifon plast | ks | 38 |  | 0 | 460 | 17480 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
202 | PC47_SV.33 | Umyvadlo vestavné zdola 460x350 ze sklokeramiky bez otvoru pro baterii | kpl | 1 |  | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
203 | PC48_SV.34 | Sprchová vanička 800x800x63 mm z akrylátu vč. sifonu - D+M | kpl | 3 |  | 0 | 2800 | 8400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
204 | PC49_SV.35 | Odkalovací nádrž( separátor) plast se sifonem + připojení flexi hadicí 600x440x525 - D+M | soubor | 7 |  | 0 | 4800 | 33600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
205 | PC50_SV.36 | Odkalovací nádrž( separátor) plast se sifonem + 2x připojení flexi hadicí 600x440x525 - D+M | soubor | 8 |  | 0 | 4900 | 39200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
206 | PC51_SV.37 | Sprchová zástěna do niky m.č. 146 2000*1160 - D+M | kpl | 1 |  | 0 | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
207 | PC52_SV.38 | Baterie bidetová páková - D+M | kpl | 1 |  | 0 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
208 | PC53 | Žlab do sprchového koutu dl 770 vč sifonu - D+M | kpl | 1 |  | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
209 | PC54 | Žlab do sprchového koutu dl 845 vč sifonu - D+M | kpl | 1 |  | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
210 | PC55 | Trafo pro ovládání pisoárů vč. prodrátování pro max 3 pisoáry - D+M | kpl | 5 |  | 0 | 1500 | 7500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
211 | PC56 | Hydrantová skříň s výzbrojí D 25 19/30( s 30-ti m tv.stálou hadicí) - D+M | kpl | 17 |  | 0 | 10500 | 178500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
212 | PC57 | Nátrubek pro odpad ze dřezů do kanystru m.č,1S17 - D+M | ks | 2 |  | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
213 | PC58 | Nástěnný výtok na studenou vodu s pákou m.č. 1S17 - D+M | ks | 2 |  | 0 | 950 | 1900 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
214 | PC59 | Vanový sifon se svislým odpadem ( zděné vany) | kpl | 2 |  | 0 | 320 | 640 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Specifikace
215 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | % | 24787.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 7683.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Přesun hmot
vodorovně do 50 m
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 22500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
216 | PC01 | Pomocný nosný materiál( zavěšení potrubí do stropu nebo do stěn) | kg | 150 |  | 0 | 150 | 22500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | R-položka
| Celkem |  |  |  |  | 0