## List1
{03687dcc-b16d-4870-9b96-9c8cde826d40}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
Univerzita Hradec Králové - Úprava vjezdu na parkoviště - slaboproud
Objekt:
01 - SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hradec Králové |  |  | Datum: | 15. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 01159798
|  | Jiří Macháček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Univerzita Hradec Králové - Úprava vjezdu na parkoviště - slaboproud
Objekt:
01 - SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
Místo: |  |  | Hradec Králové |  |  | Datum: | 2023-08-03
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Jiří Macháček
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| 01 - Slaboproudé rozvody |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Univerzita Hradec Králové - Úprava vjezdu na parkoviště - slaboproud
Objekt:
01 - SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
Místo: |  |  | Hradec Králové |  |  | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 135.246 |  | 0.49534 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01 | Slaboproudé rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 135.246 |  | 0.49534 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | ADI.20220615001 | Průmyslový PoE switch, 8 x PoE 10/100/1000 Mbps, 1 x RJ45 uplink 10/100/1000 Mb , 2 x SFP 1000 Mbps, norma 3af, 3at, 3bt Hi-PoE, celkový budget je 120 W, přepěťové ochrany, kompaktní kovové provedení, police nebo DIN, napájecí zdroj součástí balení, redundantní napájení. | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -270352610
2 | M | ADI.20220615002 | SFP modul 1,25 Gbps; single-mode; single fiber; přenosová vzdálenost 20 km; wavelength: Tx 1310 nm / Rx 1550 nm. | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1255652250
3 | M | ADI.20220615003 | SFP modul 1,25 Gbps; single-mode; single fiber; přenosová vzdálenost 20 km; wavelength: Tx 1550 nm / Rx 1310 nm. | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1719793687
4 | K | 742330011 | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení KONFIGURACI A NASTAVENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ ZAJISTÍ SPRÁVCE IT | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484550306
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330011 | [18 empty] | Online PSC | 1
5 | M | SKS1942164 | 19" výsuvná vana pro 24x LC-D/SC-S v jedné rade,neosazená,1U | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1765982835
6 | M | MAF.200518002 | Záslepka do SC portu | ks | 20 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1443863950
7 | M | SKS1942115 | Kazeta pro uložení 12 svárů Materiál - plast, Možnost sestavení do bloku, ochrana svárů, max. 45 mm, 2x držák svarů 6 vláken, víko | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548367698
8 | K | SKS1942112 | Optická vana (222 31-0011.R00 ) |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1363340925
9 | M | SKS1942116 | Optická spojka SC-Simplex, zircon, SM, modrá | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -678340386
10 | K | SKS1942117 | Spojka optického vlákna do panelu ( 222 31-0021.R00 ) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051049209
11 | M | SKS1942118 | Pigtail SC 9/125µm OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856194333
12 | M | SKS1942119 | Teplem smrštitelná ochrana l = 45 mm | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1511341106
13 | K | SKS1942120 | Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar (222 31-0031.R00 ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1839986325
14 | K | SKS1942121 | Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, další svar (222 31-0032.R00 ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582120803
15 | M | MAF.20220615007 | Zásuvka optická 2xSC sim., LC dup., posuvný kryt konektorového pole, 86x135x26mm | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1989733414
16 | M | SKS1942116 | Optická spojka SC-Simplex, zircon, SM, modrá | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1790026467
17 | K | SKS1942117 | Spojka optického vlákna do panelu ( 222 31-0021.R00 ) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1247148947
18 | M | SKS1942118 | Pigtail SC 9/125µm OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114822004
19 | M | SKS1942119 | Teplem smrštitelná ochrana l = 45 mm | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2135589634
20 | K | SKS1942120 | Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar (222 31-0031.R00 ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -128150221
21 | K | SKS1942121 | Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, další svar (222 31-0032.R00 ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752678013
22 | K | HZS4232.001 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný - Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů | hod | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385803504
23 | M | MAF.2112002 | Kabel optický A-DQ(ZN)2Y, 5x1,5, 12vl., 9/125, PE, 5,2mm, Z019, MLT, KDP | m | 490 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160227196
24 | K | 220182036 | Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE | m | 395 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1984514202
25 | K | 742121002 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15 | m | 95 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1310109993
26 | M | 34121266 | kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e | m | 320 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0128 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116161134
27 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 320 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -438724367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001 | [18 empty] | Online PSC | 1
28 | K | HZS3221 | Pomocné práce nespecifikované . Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení Vyhledání stávajícího kabelu pro ovládání vjezdové závory od systému EPS, zapojení nové závory | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2129766980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS3221 | [18 empty] | Online PSC | 1
29 | K | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 395374226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210251 | [18 empty] | Online PSC | 1
30 | K | 742210503 | Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1717775067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210503 | [18 empty] | Online PSC | 1
31 | M | MAF.20220615004 | Zemní kabelová komora, 580x580mm, hloubka 600mm, materiál recyklovatelný polypropylen (PP) | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1857742422
32 | M | MAF.20220615005 | Víko kompozitní A15 (1,5t) pro komory 58x58cm a 68x68cm, fixace šroubem; výrobce doporučuje obbetonování víka a svrchní části komory do hloubky 10-15 cm. | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402634042
33 | K | 460841113 | Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky přes 0,7 do 1,0 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.44 | 0.3743 | 0.3743 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 740990923
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460841113 | [18 empty] | Online PSC | 1
34 | K | 460841141 | Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení víka z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 309599713
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460841141 | [18 empty] | Online PSC | 1
35 | K | 460841811 | Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1491385768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460841811 | [18 empty] | Online PSC | 1
36 | M | MAF.200721001 | Mikrotrubička 14/10 zodolněná, oranžová s drážkovanou vnitřní stěnou, s kluzkou vrstvou, určeny pro přímou instalaci (bez další ochranné trubky), vysokohustotní polyethylen (PE-HD) | m | 395 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1105764207
37 | K | 220182022 | Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí | m | 275 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 23.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1115890227
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220182022 | [18 empty] | Online PSC | 1
38 | K | 220182005 | Uložení trubky HDPE pro optický kabel do kabelového žlabu | kus | 120 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.6 | 0.00014 | 0.0168 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1435736060
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220182005 | [18 empty] | Online PSC | 1
39 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření - kalibrace a kontrola tlaku těsnosti mikrotrubiček, vystavení protokolu | … | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 741576784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000 | [18 empty] | Online PSC | 1
40 | M | ALT.45055 | Spojka mikrotrubiček přímá průhledná celoplast UF, pro vodotěsné spojení mikrotrubiček, pro trubičky 14/10mm | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1788772267
41 | M | ALT.47192 | Spojka mikrotrubiček vnější pr. 14mm, přímá průhledná LBK, GASBLOCK plynotěsně utěšňující průchozí kabel utažením | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 653274660
42 | K | 220182026 | Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322610811
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220182026 | [18 empty] | Online PSC | 1
43 | K | 220182027 | Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1964411767
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220182027 | [18 empty] | Online PSC | 1
44 | M | 34571354 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE | m | 40 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306564761
45 | M | 34571350 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE | m | 140 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.0266 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518313971
46 | K | 460791213 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2116282967
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460791213 | [18 empty] | Online PSC | 1
47 | K | 460791212 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm | m | 140 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -578368958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460791212 | [18 empty] | Online PSC | 1
48 | K | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru | km | 0.4 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1.64 | 0.0088 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1294429227
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010024 | [18 empty] | Online PSC | 1
49 | M | JTA.0013702.URS | Výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm | m | 240 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284239082
50 | K | 460671113 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm | m | 240 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 6 | 9e-05 | 0.0216 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1922899076
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671113 | [18 empty] | Online PSC | 1
51 | M | 42390140 | objímka potrubí dvoušroubová M8 12–16 1/4" | kus | 2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1775397136
52 | K | 953941711 | Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objímek nebo držáků, ve zdivu cihelném | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.616 | 0.00442 | 0.00884 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 521119957
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953941711 | [18 empty] | Online PSC | 1
53 | M | SKS.200518005 | Aktivní těsnění prostupů a spár. Těsnící hmota k utěsnění kabelových a trubních prostupů. kartuše hmotnosti 0,33 kg | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1123732769
54 | K | 220060411 | Montáž těsnění neobsazených otvorů kabelovodu tlakového pro kabelovod z plastických hmot | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 1.52 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1959548984
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220060411 | [18 empty] | Online PSC | 1
55 | K | 998742102 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.5 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1489645156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998742102 | [18 empty] | Online PSC | 1
56 | K | HZS3221 | Pomocné práce nespecifikované . Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení Vyhledání stávajícího kabelu pro ovládání vjezdové závory od systému EPS, zapojení nové závory | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847115321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS3221 | [18 empty] | Online PSC | 1
57 | M | SLP.201110001 | Podružný materiál | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927720654
58 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | … | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -326652584
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000 | [18 empty] | Online PSC | 1
59 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření trasy SLP vedení | … | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1229289867
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000 | [18 empty] | Online PSC | 1
60 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | … | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 84169313
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000 | [18 empty] | Online PSC | 1
61 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | … | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 691608391
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/040001000 | [18 empty] | Online PSC | 1
62 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | … | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1933789995
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000 | [18 empty] | Online PSC | 1
63 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | … | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -291618050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081002000 | [18 empty] | Online PSC | 1