| Název standardu Číslo standardu |  |  | P29 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Sušárna |  |  |

3.044

Sušárna s ventilátorem

- teplotní rozsah  +10 nad teplotu okolí až + 300 °C

- objem komory cca 110l

- vnitřní komora z nerezové oceli (DIN 1.4301, AISI 304)

- nucená cirkulace vzduchu (s ventilátorem)

- rozměry vnější š x hl x v cca 745 x 584 x 867 mm

- 2 police jsou součástí dodávky

- digitální programování (doba, opožděné zapnutí sušení)

- teplota řízena mikroprocesorem

- připojení na 230V, max příkon 2,4 kW

Garanti a osoby na zaškolení obsluhy: Doc. Kamil Musílek, dr. Novotný