Zajištění technologických opor pro klíčové IT systémy

Obsah

1	Popis	3

2	Technická specifikace	3

2.1	Dodávka nového deduplikačního úložiště	3

2.1.1	Výkon a škálovatelnost	3

2.1.2	Integrace a interoperabilita	3

2.1.3	Replikace	5

2.1.4	Spolehlivost, ochrana a obnova	5

2.1.5	Správa (management)	6

2.2	Dodávka programového vybavení pro zálohování dat	6

2.2.1	Funkční požadavky na SW	6

2.3	Další související služby	7

2.4	Technická podpora	7

Seznam tabulek

Tabulka 1: Parametry pro výkon a škálovatelnost	3

Tabulka 2: Parametry pro integraci a interoperabilitu	5

Tabulka 3: Parametry pro replikaci	5

Tabulka 4: Parametry pro spolehlivost a ochranu	5

Tabulka 5: Parametry pro správu	6

Tabulka 6: Parametry funkcionalitu nabízeného SW vybavení	7

Tabulka 7: Další požadované služby	7

Tabulka 8: Paramtery technické podpory	7

Popis

Dodávka systému zálohování. Požadavek je dodávka 2 ks deduplikačních diskových úložných systémů určených pro zálohování, dodávka programového vybavení pro zálohování, jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy.

Technická specifikace

Dodávka deduplikačních úložišť

Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně doplnění popisu naplnění).

Výkon a škálovatelnost

| Požadovaný parametr | Popis naplnění |
| --- | --- |
| 2 ks deduplikačního diskového úložiště v geograficky oddělených lokalitách |  |
| každé diskové úložiště musí disponovat alespoň 30TB čisté využitelné kapacity (nededuplikovaná kapacita, která je dostupná pro uložení dat a lze ji zkontrolovat prostřednictvím management nástrojů) |  |
| diskové úložiště musí umožnit rozšiřování minimálně do 170 TB čisté kapacity |  |
| minimální propustnost pro zápis 14 TB/h, |  |
| minimální propustnost pro čtení 3 TB/h, |  |
| podpora minimálně 250 konkurenčních zálohovacích úloh per fyzický systém, |  |
| zařízení musí při ukládání dat využívat také princip in-line deduplikace na cíli na principu variabilní délky bloku, |  |
| architektura diskového úložiště musí pro deduplikace využívat procesorový výkon a nesmí být závislá na počtu a typu backendových disků, |  |
| zálohovací diskové úložiště musí konsolidovat a centralizovat zálohovací prostředí (lokální i vzdálené) – všechna data budou deduplikována v rámci jednoho boxu (žádné separátní množiny deduplikovaných úložišť) |  |

Tabulka 1: Parametry pro výkon a škálovatelnost

Integrace a interoperabilita

| Požadovaný parametr | Popis naplnění |
| --- | --- |
| zařízení musí podporovat minimálně následující protokoly: CIFS, NFS, VTL, FC; a musí umožnit jejich současné použití, |  |
| zařízení musí být umožňovat přímou integraci s různými typy zálohovacích SW (minimálně HP Data Protector, EMC Data Protection Suite, Microsoft DPM, Oracle RMAN, apod.), |  |
| zálohovací diskové úložiště musí být univerzální z hlediska podpory datových typů zálohovaných dat, musí podporovat všechny datové typy, používané v produkčním prostředí – soubory, databáze, emaily, VMware, Oracle, MS Exchange, |  |
| deduplikace musí být prováděna přes celé zálohovací prostředí – jak přes všechny aplikace, tak přes cílová úložiště, |  |
| zařízení musí umožnit současnou podporu standardních aplikací, platforem a protokolů bez nutnosti změny instalované infrastruktury (např. nutnost výměny zálohovacího SW, změny topologie sítě, apod.), |  |
| diskové úložiště musí být kompatibilní se standardem OpenStorage, |  |
| diskové úložiště musí umožnit ukládat data i pro archivní účely s funkcionalitou nastavení retenčních politik, |  |
| diskové úložiště musí být certifikováno podle SEC 17a-4f nebo ekvivalentní evropské nebo české normy, |  |
| diskové úložiště musí umožnit distribuci deduplikačního algoritmu z cílového (deduplikačního úložiště) na zdrojové zařízení (backup klienta nebo backup server) z důvodu výkonu a škálovatelnosti prostředí a z důvodu úspor na slabých datových linkách, |  |
| diskové úložiště musí disponovat funkcí multitenancy (umožnit logické dělení diskového prostoru pro různé skupiny uživatelů s právy pouze na tyto logické jednotky s možností definice tenant administrator) |  |
| diskové úložiště musí poskytovat stejné výsledky deduplikace zálohy Oracle prostředí bez ohledu na Oracle multiplexing, |  |

Tabulka 2: Parametry pro integraci a interoperabilitu

- Replikace

V poptávaném řešení je požadována dodávka licencí pro replikaci, funkční požadavky jsou specifikovány pro případ tvorby DR řešení v budoucnu.

| Požadovaný parametr | Popis naplnění |
| --- | --- |
| diskové úložiště musí obsahovat licenci pro replikaci do záložní lokality, |  |
| diskové úložiště musí posílat pouze deduplikovaná zkomprimovaná data, |  |
| diskové úložiště musí podporovat alespoň následující scénáře pro replikaci: 1:1, M:1 a kaskádovou replikaci, |  |
| replikaci musí být možno spustit ve stejném čase jako zálohu bez dopadu na výkon zálohy, |  |
| diskové úložiště musí umožnit řízení replikace v prostředí zálohovacího SW, |  |
| diskové úložiště musí umožnit funkcionalitu šifrování replikačního toku data-in-flight, |  |

Tabulka 3: Parametry pro replikaci

Spolehlivost, ochrana a obnova

| Požadovaný parametr | Popis naplnění |
| --- | --- |
| zařízení musí disponovat interním algoritmem pro neustálou kontrolu zdraví uložených dat a v případě poškození jejich automatickou obnovu tak, aby bylo možno zálohy kdykoliv obnovit k jakémukoliv okamžiku, |  |
| zařízení musí obnovovat data vždy z deduplikovaného a komprimovaného stavu, není přípustný mezikrok (např. externí disková cache), |  |
| zařízení musí disponovat funkcionalitou pro šifrování ukládaných data metodou data-at-rest, |  |
| zařízení musí umožnit shreding smazaných dat – tedy vícenásobný přepis smazaných bloků, |  |
| zařízení musí obsahovat HotSpare disky, |  |
| zařízení musí obsahovat kompletní verifikace dat – okamžitá verifikace záloh a kontrola integrity právě ukládaných dat |  |

Tabulka 4: Parametry pro spolehlivost a ochranu

Správa (management)

| Požadovaný parametr | Popis naplnění |
| --- | --- |
| diskové úložiště musí umožnit správu prostřednictvím webového rozhraní, |  |
| diskové úložiště musí poskytovat funkcionalitu automatického reportingu, automatický call-home, |  |
| diskové úložiště musí umožnit správu na principu rolí s různými typy oprávnění. |  |
| diskové úložiště musí umožnit přímou správu z managementu SW řešení pro zálohování (řízení replikací, nastavení multitenancy, využití funkcionalit jako jsou change block tracking backup pro prostředí VMware, souborových systémů Windows a Linux, MS Exchange, Oracle VM, a další) |  |

Tabulka 5: Parametry pro správu

Dodávka programového vybavení pro zálohování dat

Funkční požadavky na SW

V následující tabulce jsou uvedeny minimální funkční požadavky na dodávaný SW

| Požadovaný parametr | Popis naplnění |
| --- | --- |
| Centrální správa prostřednictvím jedné konzole |  |
| Licence pro zálohování 8x CPU VMware ESX clusteru minimálně ve verzi 6.x |  |
| Přímá integrace s nabízeným deduplikačním diskovým úložištěm |  |
| Funkcionalita pro zálohování velkých objemů změnových dat (jako jsou např. databáze) prostřednictvím LAN free/ SAN free funkcionality |  |
| Funkcionalita pro denní inkrementální zálohu, která bude logicky reportována jako full backup a v případě obnovy bude v rámci jedné obnovovací úlohy obnovena přímo až na klienta (bez nutnosti mezikroků s obnovou poslední full a následných inkrementů) |  |
| Change block tracking záloha velkých souborových systémů (Windows, Linux), VMware, MS Exchange. |  |
| Přímá integrace se zálohovacími nástroji třetích stran (minimálně Oracle RMAN, Microsoft SQL Server Management Studio, Microsoft Exchange PowerShell) |  |
| Možnost přímé zálohy do cloudových objektových úložišť (minimálně Microsoft Azure) |  |
| Funkcionalita pro end to end (od klienta až do deduplikačního úložiště) multi tenancy |  |
| Funkcionalita pro efektivní zálohu primárních diskových úložišť (jak blokových, tak souborových NAS) formou snapů a NDMP |  |
| Vzhledem k tomu, že zálohované prostředí je většinově virtualizované (VMware), je požadováno licencování podle počtu CPU (sjednocení licenčního modelu s licenčním modelem virtualizační platformy). Součástí řešení musí být licence pro zálohu virtuálního i fyzického prostředí (minimálně 7 fyzických serverů mimo VI). |  |
| Řešení zálohování (sw) musí nativně podporovat většinu běžných prostředí a aplikací, minimálně Linux, Windows (všechny verze řady professional a server), Oracle, MS SQL, MS Exchange.. |  |
| Řešení zálohování musí přímo podporovat virtualizaci zálohovacích úloh (tedy globální zálohování napříč celou infrastrukturu bez ohledu na umístění zálohovaných dat s možností rozdílných nastavení pro různá prostředí) zejména s ohledem na množství přenášených dat a šířku datových linek. |  |
| Centralizovaná správa zálohování a integrovaný nástroj pro tvorbu reportů. |  |
| Možnost replikace řešení do vzdálené lokality bez nutnosti dokupovat nové nástroje pro replikaci (replikace musí být řízena přímo prostředky nabízeného řešení). |  |
| Kontrola dat nejméně na denní úrovni (kontrola integrity dat a možnosti jejich obnovy), bez nutnosti pořizování dalších licencí SW nebo HW zařízení pro ochranu řešení. |  |
| Rozšiřitelnost kapacity zálohování – možnost navýšení zálohované kapacity jednoduchým doplňováním systému bez nutnosti výměny klíčových komponent a to na minimálně dvojnásobnou kapacitu. |  |
| Efektivní systém ukládání zálohovaných dat (deduplikace, komprimace) na úrovni zdroje a přes celou infrastrukturu umožňující denní zálohování do centrálního úložiště po pomalých linkách (specifikováno výše). |  |
| Řešení musí disponovat funkcionalitou pro Continuous Data Protection – tedy ochrana zdrojových data až na úroveň každé zápisové operace. |  |
| Řešení pro CDP musí využívat (stejně jako řešení pro standardní zálohu) deduplikaci a kompresi dat. |  |
| Řešení musí umožňovat definici konzistentních skupin zálohovaných serverů a definici skupin konzistentních skupin, a to jak v rámci jednoho ESX klastru, tak i mezi více ESX klastry. |  |
| Řešení musí umožňovat jak lokální CDP, tak vzdálené (tedy Continuous Remote Replica). |  |
| Řešení musí umožnit integraci do nativních nástrojů pro správu VMware (vCentre, vCloud Director, vRealize Automation, apod.) |  |
| Řešení pro zálohu a obnovu a pro CDP musí být možno nasadit jako fyzické nebo virtuální řešení (virtuální appliance pro VMware a HyperV). |  |
| Součástí řešení musí být nástroj pro monitoring a reporting celého prostředí. |  |
| Nástroj monitoring a reporting musí umožňovat definici vlastních reportů a sestav nejen pro nabízené nástroje pro zálohování a CDP, ale i pro prostředí VMware. |  |
| Nástroj pro monitoring a reporting musí obsahovat nástroje pro root-cause analýzy, drill down způsob odhalovaní problému, aktivní reporting. |  |
| Řešení je požadováno jako komplexní dodávka. Jeho součástí musí být instalace zařízení, implementace a nastavení zálohovacích politik. |  |
| Hardwarové řešení musí být plně kompatibilní a certifikované pro běh softwarového řešení. |  |
| Řešení zálohování musí být připraveno na růst dat v následujících 5 letech – součástí tedy musí být dostatečný HW a všechny potřebné licence v základní ceně. |  |
| Podpora řešení zálohování musí být zajištěna minimálně na 5 let v režimu 24x7 s minimální odezvou 4 hodiny. Podpora I. úrovně (tedy přímá podpora výrobce řešení) musí být v češtině. |  |
| Obnova dat musí probíhat v jednom kroku |  |

Tabulka 6: Parametry funkcionalitu nabízeného SW vybavení

Další související služby

Zadavatel požaduje, aby součástí dodávky byly následující služby.

| Požadovaný parametr | Popis naplnění |
| --- | --- |
| Doprava zboží, likvidace obalů |  |
| Instalace a konfigurace HW a SW vybavení |  |
| Implementace a integrace HW a SW vybavení a předání do rutinního provozu. |  |
| Seznámení s obsluhou formou školení v prostorách zadavatele pro minimálně 3 účastníky |  |
| Dodání dokumentace pro obsluhu |  |

Tabulka 7: Další požadované služby

Technická podpora

| Požadovaný parametr | Popis naplnění |
| --- | --- |
| Záruka na HW a SW 5 let |  |
| Podpora a maintenance řešení 5 let |  |
| Úroveň podpory 24x7 s reakcí 30 min. od nahlášení pro úroveň požadavku „Kritický“ (tedy chyba, která znemožňuje chod systému a má dopad na fungování zadavatele) |  |

Tabulka 8: Parametry technické podpory

Serverová UPS

Popis

Požadavkem je dodávka UPS sloužící jako centrální UPS použitá pro zálohování serverového vybavení na budově FIM UHK.

Specifikace

| Požadovaný parametr | Popis naplnění |
| --- | --- |
| Výstupní výkon: 40 kVA/36kW – 0 minut a její propojení se stávajícím akumodulem |  |
| Vestavěný statický a elektronický By-pass, připojení do LAN, grafický displej, 6-ti násobný IGBT usměrňovač |  |
| Nová UPS musí umožnit připojení stávající bateriové skříně, která sestává z 6-ti paralelních větví 12V/9Ah baterií. Každá bateriová větev sestává z kladné a záporné poloviny a v každé polovině je celkem 18ks baterií. Bateriová skříň je osazena 6x(18+18)ks baterií. Baterie jsou fyzicky uspořádány v boxech, kde každý box obsahuje 6ks baterií |  |
| Instalace, konfigurace a zaškolení obsluhy (minimálně 5 lidí) součástí dodávky |  |
| Záruka minimálně 60 měsíců |  |