## budova C
Příloha č. 8 – Předpokládaný rozsah posouzení a předpokládaný rozsah využití stávajícího vybavení nábytkem k výběrovému řízení (smlouvě o dílo): „Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody – zhotovení projektové dokumentace interiéru“
Budova "C"
LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1. PP | [5 empty] | návrhové kapacity místností - požadované počty osob |  |  | předpoklad využití stávajícího vybavení
ČÍSLO | ÚČEL MÍSTNOSTI | POVRCH ZDÍ | OBKLAD | POZNÁMKA - BUDOUCÍ UŽIVATEL (původní ozn. KVKTT) | PLOCHA (m2) | studenti | ostatní |  | možnost využití stávajícího vybavení | poznámka k rozsahu využití nábytku
1S01 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 4,90
1S02 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 166,39 |  |  |  | ne
1S03 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 25,23
1S04 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 31,62
1S05 | (CHODBA) STROJOVNA VZT | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | ? TPÚ | 35,54
1S06 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 0,94
1S07 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 21,56
1S08 | ŠATNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 6,37
1S09 | ŠATNA SÓLISTY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 6,07 |  |  |  | ne
1S10 | KOUPELNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 4,19 |  |  |  | ne
1S11 | ŠATNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 8,30 |  |  |  | ne
1S12 | ŠATNA SBORU | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 8,26 |  |  |  | ne
1S13 | WC | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 2,20 |  |  |  | ne
1S14 | KOUPELNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 3,72 |  |  |  | ne
1S15 | CVIČNÁ MÍSTNOST HRY NA HUDEBNÍ NÁSTROJ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 18,16 | 1 |  |  | ne
1S16 | CVIČNÁ MÍSTNOST HRY NA HUDEBNÍ NÁSTROJ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 17,75 | 1 |  |  | ne
1S17 | FOTOKOMORA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P2a + P2b) | 69,61 | 14 |  |  | ano | většina technologie a prvků je na budově P
1S18 | MÍSTNOST PRO SCHODOLEZ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | TPÚ | 1,54 |  |  |  |  | spec učebna KVKTT
1S19 | ? ŠATNA (MÍSTNOST PRO CHLAZENÍ) | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | ? KVKTT | 18,69 |  |  |  |  | spec učebna KVKTT
1S20 | FOTOATELIÉR | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 61,65 | 6 |  |  | ano | většina technologie a prvků je na budově P
1S21 | FOTOKOMORA, PŘÍPRAVNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 32,03 | 6 |  |  | ano | většina technologie a prvků je na budově P
1S22 | DÍLNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | TPÚ | 8,01 |  | 1 |  | ne
1S23 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | TPÚ | 6,39 |  |  |  | ne
1S24 | ŠATNA ÚKLIDU | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | TPÚ | 29,32 |  | 3 |  | ne
1S25 | ÚKLID | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | TPÚ | 2,81 |  |  |  | ne
1S26 | KOUPELNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | TPÚ | 4,33 |  |  |  | ne
1S27 | PŘÍPOJKA TEPLA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | TPÚ | 10,94 |  |  |  | ne
1S28 | (SKLAD) STROJOVNA VZT | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | ? TPÚ | 9,55 |  |  |  | ne
1S29 | HUDEBNÍ SÍŇ + GALERIE | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 116,81 | 88 |  |  | ne
1S30 | ŠATNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 38,80 |  | 2 |  | ne
1S31 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 8,82
1S32 | WC MUŽI | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 8,48
1S33 | WC ŽENY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 13,72
1S34 | WC HENDIKEP | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 4,48
1S35 | ? SKLAD, vč. barev a chemikálií (STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY) |  |  | ? KVKTT | 13,01
2S01 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | TPÚ | 29,32
V1 | VÝTAH |  |  |  | 2,98
| PLOCHA CELKEM |  |  |  | 852,49
[8 empty] | 1.PP | místnosti k řešení |  | 12
[9 empty] | místnosti s využitím stávajího vybav. |  | 3
[9 empty] | místností k vybav. novým nábytkem |  | 9
LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1. NP | [5 empty] | návrhové kapacity místností - požadované počty osob |  |  | předpoklad využití stávajícího vybavení
ČÍSLO | ÚČEL MÍSTNOSTI | POVRCH ZDÍ | OBKLAD | POZNÁMKA - BUDOUCÍ UŽIVATEL | PLOCHA (m2) | studenti | ostatní |  | možnost využití stávajícího vybavení | poznámka k rozsahu využití nábytku
101 | VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 17,95
102 | KRYTÝ VSTUP | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 18,39
103 | VSTUPNÍ HALA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 42,12
104 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 50,85
105 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 15,22
106 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 11,70
107 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 12,09
108 | KRYTÝ VSTUP | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 16,89
109 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 71,70 |  |  |  | ne
110 | VSTUP | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 8,82 |  |  |  | ne
111 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 36,53 |  |  |  | ne
112 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 110,91 |  |  |  | ne
113 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 10,81 |  |  |  | ne
114 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 36,86 |  |  |  | ne
115 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 49,42 |  |  |  | ne
116 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 19,99 |  |  |  | ne
117 | VRÁTNICE + TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA ?? | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | TPÚ | 20,41 |  | 2 |  | ne
118 | SEKRETARIÁT KATEDRY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 27,22 |  | 1 |  | ano | většina prvků je na budově P
119 | PRACOVNA VEDOUCÍHO KATEDRY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 37,66 |  | 1 |  | ano | většina prvků je na budově P
120 | STUDOVNA, PRACOVNA PC | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 42,73 | 14 |  |  | ano | většina prvků je na budově P
121 | KNIHOVNA + PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 37,37 |  | 1 |  | ano | většina prvků je na budově P
122 | PRACOVNA PEDAGOGŮ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 21,24 |  | 4 |  | ano | většina prvků je na budově P
123 | ATELIÉR KERAMIKY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P15) | 64,18 | 14 |  |  | ano | většina technologie a prvků je na budově P
124 | SÁDROVNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P15a) | 17,50 | 4 |  |  | ano | většina technologie a prvků je na budově P
125 | ATELI ÉR PROSTOROVÉ TVORBY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P16) | 75,38 | 18 |  |  | ano | většina technologie a prvků je na budově P
126 | LABORATOŘ PC GRAFIKY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P14) | 26,70 |  | 4 |  | ano | většina technologie a prvků je na budově P
127 | POČÍTAČOVÁ UČEBNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P3) | 85,15 | 25 |  |  | ano | většina prvků je na budově P
128 | PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 10,53 |  | 1 |  | ano | většina prvků je na budově P
129 | PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 10,78 |  | 1 |  | ano | většina prvků je na budově P
130 | PRACOVNA PEDAGOGŮ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 28,64 |  | 4 |  | ano | většina prvků je na budově P
131 | ATELIÉR GRAFIKY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P12) | 65,80 | 15 |  |  | ano | většina technologie a prvků je na budově P
132 | ATELIÉR GRAFIKY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P13) | 64,32 | 15 |  |  | ano | většina technologie a prvků je na budově P
133 | BALKON | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 20,85
134 | BALKON | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 5,88 | 4 |  |  | ano | hudební síň, balkon
135 | BALKON | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 5,83 | 4 |  |  | ano | hudební síň, balkon
136 | STUDOVNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 36,92 | 8 |  |  | ne
137 | KANCELÁŘ SPRÁVCE A TECHNIKA "IT" | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | TPÚ + CIT | 27,59 |  | 2 |  | ne
139 | SERVEROVNA, ?? TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | CIT | 13,30
140 | UMÝVÁRNA ŽENY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 4,56
141 | WC ŽENY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 7,94
142 | WC HENDIKEP, HYG. KABINA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 6,22
143 | UMÝVÁRNA MUŽI | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 5,09
144 | WC MUŽI | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 7,42
145 | ÚKLID | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | TPÚ | 2,05
146 | SPRCHA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 1,79
147 | VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ |  |  |  | 7,42
148 | VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ |  |  |  | 9,94
V1 | VÝTAH |  |  |  | 2,98
| PLOCHA CELKEM |  |  |  | 1337,80
[8 empty] | 1.NP | místnosti k řešení |  | 20
[9 empty] | místnosti s využitím stávajího vybav. |  | 15
[9 empty] | místností k vybav. novým nábytkem |  | 5
LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2. NP | [5 empty] | návrhové kapacity místností - požadované počty osob |  |  | předpoklad využití stávajícího vybavení
ČÍSLO | ÚČEL MÍSTNOSTI | POVRCH ZDÍ | OBKLAD | POZNÁMKA - BUDOUCÍ UŽIVATEL | PLOCHA (m2) | studenti | ostatní |  | možnost využití stávajícího vybavení | poznámka k rozsahu využití nábytku
201 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 64,30
202 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 194,92 |  |  |  | ne
203 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 37,43 |  |  |  | ne
204 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 112,53 |  |  |  | ne
205 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 36,40 |  |  |  | ne
206 | KANCELÁŘ PRODĚKANA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 25,39 |  | 1 |  | ne
207 | KANCELÁŘ PRODĚKANA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 22,30 |  | 1 |  | ne
208 | KANCELÁŘ PRODĚKANA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 37,50 |  | 2 |  | ne
209 | KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 19,32 |  | 1 |  | ne
210 | SEKRETARIÁT DĚKANA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 48,31 |  | 2 |  | ne
211 | KANCELÁŘ DĚKANA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 37,66 |  | 1 |  | ano | z větší části se předpokládá repase stávajícího
212 | KANCELÁŘ STUDIJNÍ ODD. | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 23,87 |  | 2 |  | ano | většina je zde a na děkanátu
213 | KANCELÁŘ STUDIJNÍ ODD. | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 35,69 |  | 3 |  | ne
214 | KANCELÁŘ STUDIJNÍ ODD. | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 26,90 |  | 3 |  | ne
215 | KANCELÁŘ STUDIJNÍ ODD. | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 28,95 |  | 2 |  | ano | většina je zde a na děkanátu
216 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 7,35 |  |  |  | ne
217 | KANCELÁŘ STUDIJNÍ ODD. | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 14,41 |  | 1 |  | ano | většina je zde a na děkanátu
218 | KANCELÁŘ STUDIJNÍ ODD. | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 13,48 |  | 1 |  | ano | většina je zde a na děkanátu
219 | KANCELÁŘ VEDOUCÍHO "SO" | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 26,36 |  | 1 |  | ne
220 | POSLUCHÁRNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P6) | 65,00 | 49 |  |  | ne
221 | PRACOVNA PEDAGOGŮ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 28,92 |  | 4 |  | ano | většina je na budově P
222 | ATELIER MALBY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P11) | 113,61 | 15 |  |  | ano | většina je na budově P
223 | PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 10,77 |  | 1 |  | ano | většina je na budově P
224 | PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 9,26 |  | 1 |  | ano | většina je na budově P
225 | PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 10,91 |  | 1 |  | ano | většina je na budově P
226 | PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 28,51 |  | 4 |  | ano | většina je na budově P
227 | SEMINÁRNÍ UČEBNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P7) | 64,96 | 24 |  |  | ano | většina je na budově P
228 | SEMINÁRNÍ UČEBNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P9) | 63,32 | 16 |  |  | ano | většina je na budově P
229 | SKLAD KRESBY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 24,03 |  |  |  | ano | většina je na budově P
230 | ATELIÉR KRESBY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P10) | 98,52 | 15 |  |  | ano | většina je na budově P
231 | KANCELÁŘ PRODĚKANA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 37,24 |  | 2 |  | ne
232 | UMÝVÁRNA ŽENY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 5,17
233 | WC ŽENY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 7,93
234 | WC HENDIKEP | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 5,11
235 | UMÝVÁRNA MUŽI | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 5,06
236 | WC MUŽI | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 8,00
237 | ÚKLID | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | TPÚ | 2,57
V1 | VÝTAH |  |  |  | 2,98
| PLOCHA CELKEM |  |  |  | 1404,94
[8 empty] | 2.NP | místnosti k řešení (bez m.č. 211) |  | 28
[9 empty] | místnosti s využitím stávajího vybav. (bez m.č. 211) |  | 15
[9 empty] | místností k vybav. novým nábytkem |  | 13
LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3. NP | [5 empty] | návrhové kapacity místností - požadované počty osob |  |  | předpoklad využití stávajícího vybavení
ČÍSLO | ÚČEL MÍSTNOSTI | POVRCH ZDÍ | OBKLAD | POZNÁMKA - BUDOUCÍ UŽIVATEL | PLOCHA (m2) | studenti | ostatní |  | možnost využití stávajícího vybavení | poznámka k rozsahu využití nábytku
301 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 64,52
302 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 200,09 |  |  |  | ne
303 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 36,91 |  |  |  | ne |  | jednoduchý mobiliář
304 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 117,04 |  |  |  | ne
305 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 5,50
306 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 36,50
307 | POSLUCHÁRNA + KONCERTNÍ SÁL | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 155,74 | 120 |  |  | ano | z větší části se předpokládá repase stávajícího
308 | KANCELÁŘ VEDOUCÍHO KATEDRY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 36,62 |  | 1 |  | ne
309 | SEKRETARIÁT KATEDRY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 17,77 |  | 1 |  | ne
310 | NOTOVÝ ARCHIV | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 18,86 |  |  |  | ne
311 | UČEBNA HRY NA KLAVÍR + PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 17,65 | 1 | 1 |  | ne
312 | UČEBNA HRY NA KLAVÍR + PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 18,46 | 1 | 1 |  | ne
313 | PRACOVNA DOKTORANDŮ + KNIHOVNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 34,87 | 10 | 1 |  | ne
314 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 9,35 |  |  |  | ne
315 | UČEBNA HRY NA KLAVÍR | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 27,89 | 2 |  |  | ne
316 | PRACOVNA ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 21,90 |  | 1 |  | ne
317 | UČEBNA HRY NA KLAVÍR + ZKUŠEBNA SBORU | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 63,77 | 40 |  |  | ne
318 | NAHRÁVACÍ STUDIO | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 26,86 | 5 | 1 |  | ne
319 | UČEBNA + ZKUŠEBNA SBORU A ORCHESTRU | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 82,93 | 54 |  |  | ne
320 | PRACOVNA PEDAGOGŮ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 25,73 |  | 4 |  | ne
321 | SKLAD HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 10,69 |  |  |  | ne
322 | SERVEROVNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | CIT | 3,16 |  |  |  | ne
323 | PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 10,44 |  | 1 |  | ne
324 | ČEBNA HRY NA KLAVÍR + PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 27,31 | 1 | 1 |  | ne
325 | UČEBNA ZPĚVU + PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 29,70 | 1 | 1 |  | ne
326 | UČEBNA ZPĚVU + PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 31,57 | 1 | 1 |  | ne
327 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 7,59 |  |  |  | ne
328 | UČEBNA HRY NA KLAVÍR + PRACOVNA PEDAGOGŮ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 22,22 | 1 | 2 |  | ne
329 | UČEBNA HRY NA KLAVÍR + PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 11,29 | 1 | 1 |  | ne
330 | UČEBNA HRY NA KLAVÍR + PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 14,49 | 1 | 1 |  | ne
331 | UČEBNA HRY NA HOUSLE + PRACOVNA PEDAGOGŮ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 23,15 | 1 | 2 |  | ne
332 | UČEBNA HRY NA HOUSLE + PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 16,13 | 1 | 1 |  | ne
333 | UČEBNA ZPĚVU + PRACOVNA PEDAGOGA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 15,42 | 1 | 1 |  | ne
334 | SEMINÁRNÍ UČEBNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P1) | 60,46 | 14 |  |  | ano | většina je na budově P
335 | PRACOVNA PEDAGOGŮ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT | 36,20 |  | 5 |  | ano | většina je na budově P
336 | UMÝVÁRNA ŽENY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 5,18
337 | WC ŽENY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 7,93
338 | SPRCHA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 2,62
339 | ÚKLID | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | TPÚ | 2,74
340 | UMÝVÁRNA MUŽI | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 5,48
341 | WC MUŽI | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 10,45
V1 | VÝTAH |  |  |  | 2,98
| PLOCHA CELKEM |  |  |  | 1376,16
[8 empty] | 3.NP | místnosti k řešení |  | 28
[9 empty] | místnosti s využitím stávajího vybav. |  | 3
[9 empty] | místností k vybav. novým nábytkem |  | 25
LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4. NP | [5 empty] | návrhové kapacity místností - požadované počty osob |  |  | předpoklad využití stávajícího vybavení
ČÍSLO | ÚČEL MÍSTNOSTI | POVRCH ZDÍ | OBKLAD | POZNÁMKA - BUDOUCÍ UŽIVATEL | PLOCHA (m2) | studenti | ostatní |  | možnost využití stávajícího vybavení | poznámka k rozsahu využití nábytku
401 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 145,92 |  |  |  | ne
402 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 10,40
403 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 34,88
404 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 22,13
405 | SCHODIŠTĚ | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 35,27
406 | CHODBA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 4,21
407 | UMÝVÁRNA MUŽI | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 2,49
408 | WC MUŽI | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 3,20
409 | WC ŽENY | VÁPENNÁ OMÍTKA |  |  | 7,41
410 | (KANCELÁŘ ADMINISTRATIVY) dočasné pracoviště | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 43,44 |  | 2 |  | ano | většina je v kancel. proděkanů
411 | TKACÍ DÍLNA, NAVRHOVÁNÍ TKANIN | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P5) | 96,08 | 14 |  |  | ano | většina je na budově P
412 | ZASEDACÍ A KONFERENČNÍ MÍSTNOST, místnost pro odpočinek | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | FAKULTA | 113,76 |  | 26 |  | ne
413 | SEMINÁRNÍ UČEBNA | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KVKTT (P8) | 97,89 | 16 |  |  | ano | většina je na budově P
414 | (PRACOVNA PEDAGOGŮ) dočasné pracoviště | VÁPENNÁ OMÍTKA |  | KH | 67,12 |  | 3 |  | ne
415 | PŮDA |  |  |  | -
V1 | VÝTAH |  |  |  | 2,98
| PLOCHA CELKEM |  |  |  | 687,18
[8 empty] | 4.NP | místnosti k řešení |  | 6
[9 empty] | místnosti s využitím stávajího vybav. |  | 3
[9 empty] | místností k vybav. novým nábytkem |  | 3
| budova "C" celkem |  |  |  |  | cca požadované počty osob |  | cca místnosti k řešení |  |  | 94
[6 empty] | studenti | ostatní | cca počet místností s využitím stávajícího vybavení |  |  | 39
[6 empty] | 642 | 120 | cca místností k vybav. novým nábytkem |  |  | 55