## List1
DNS na dodávky laboratorních přístrojů -56-2019
Kód | Položka | CPV kódy | Název cpv | Minimální požadované specifikace | Počet ks | Výrobce a typ | Specifikace zboží | Cena za 1 jednotku bez DPH | Celková cena za položku bez DPH | Maximální celková cena položky bez DPH | Žadatel o položku | Příkazce operace | Zakázka | Pracoviště | Umístění majetku - číslo místnosti | Místo doručení; kontakní osoba
1 | digitální stereomikroskop s kamerou | 38510000-3 | Mikroskopy | stereomikroskop digitální, s velkým zoomem se velkým rozsahem zhruba 6,7:1,0 - celkový rozsah zvětšení mikroskopu 6,7x – 45x, rozlišení optického systému 45x = 4,5µm Kamera Podpora OS Win 7 a vyšší (Win10, 64bit) Trinokulár (sklon 45°) Osvětlení vzorku vícesměrové - pomocí LED kruhu (s možností rozsvítit jen část kruhu) a dále dalšího pohyblivého osvětlení (například světla na husím krku). Software určený ke zpracování obrazu kamery. Důležitým bodem je aby dodaný SW umožnil měření průměrné hodnoty v obraze (usnadní práci při výpočtu průměrné hodnoty měření z několika hodnot). | 1 |  |  |  | 0 | 78512 | Mgr. Štěpán Major, Ph.D. | Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D. | 4821 1.1.1.4.107 | 4900 | bude upřesněno později | budova S Mgr. Štěpán Major, Ph.D 493332894 stepan.major@uhk.cz Budova: S
Název projektu: Projekt ERDF - "Infrastruktura pro strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové" Reg. č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002556
[8 empty] | Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH |  | 0