Příloha č. 01 - Specifikace a požadavky na dodávky

(požadavky jsou formulovány s ohledem na potřeby zadavatele)

- Požadavky pro dodávku „Kapalný dusík“:

- přibližný odhad odběru zadavatelem: 2760 litrů/rok

- pravidelná zavážka minimálně 230 litrů 1× měsíčně, vždy  na základě objednávky objednatele do maximálně 7 pracovních dnů od data odeslání objednávky emailem;  v rámci 1 zavážky je kalkulováno i s dopravou a přečerpáním do 350 litrové nádoby zadavatele (Cryotherm Apollo 350), čekací dobou a popř. dalšími nutnými položkami pro bezvadné splnění dodávky

2.  Požadavky pro dodávku „Kapalné helium“:

i) přibližný odhad odběru zadavatelem:  120 litrů/rok,

ii) zavážka minimálně 60 litrů minimálně 2× ročně, závoz na základě objednávky objednatele do maximálně 20 pracovních dnů od data odeslání objednávky emailem, asistence při plnění přístroje NMR, v rámci 1 zavážky je kalkulováno i s dopravou, přečerpáním za pomoci plynného helia o čistotě minimálně 4.6, čekací dobou a popř. dalšími nutnými položkami pro bezvadné splnění dodávky

|  | Cena v Kč bez DPH za 1 litr kryokapaliny | Cena v Kč bez DPH za 1 zavážku (tj. bod ii - náklady spojené s 1 zavážkou) |
| --- | --- | --- |
| Kapalný dusík |  |  |
| Kapalné helium |  |  |