## SO01
Název objektu: |  | Stavební úpravy budovy rektorátu
Univerzita Hradec Králové,
Název dílu: |  | Silnoproudá elektrotechnika
Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby , tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.
Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality . Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.
Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.
Rekapitulace :
|  | Celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč - dodávka | Celková cena v Kč - dodávka | Jednotková cena v Kč - montáž | Celková cena v Kč - montáž | Celková cena v Kč -dod.+mont.
Montážní materiál a práce
1 |  | Montáž prvků do rozvodnic | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE + úložný materiál
1 |  | Krabice odbočná do sarokartonu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Krabice přístrojová do sarokartonu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Krabice přítrojová do omítky | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Krabice odbočná do omítky | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELY A VODIČE - VČETNĚ UKONČENÍ A PROŘEZU
1 |  | CYKY 3Jx2,5 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | CYKY 3Jx1,5 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | CYKY 2Ax1,5 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKY A SVORKOVNICE
1 |  | Svorky WAGO 3x2,5; 2x2,5 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY A SPÍNAČE - KOMPLETNÍ VČETNĚ RÁMEČKŮ
2 |  | Spínač 230V, 10A, řazení 5, | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Dvojzásuvka 230V/16A, s pootočenou dutinkou A PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Dvojzásuvka 230V/16A, s pootočenou dutinkou | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ
|  | "A" Spa 40003 BS100 LED REGOLABILE S670 4K | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | "B" Spa 70011 PAN LED 38W, 600X600,4000K | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | "C" A44-10160CM LUNAKO LED ROUUND IP54 | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | "F" linearní LED, IP20,Plast,20W, | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | "N1" ,1hod PIKTOGRAM | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | "NA" NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 1 HOD | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HZS
1 |  | Koordinace s ostatními profesemi | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Příprava ke komplexní zkoušce | 1 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Funkční odzkoušení zařízení | 1 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Zaučení obsluhy | 1 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Výchozí revize | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 |  | Zednické přípomoci | 80 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | sekání (frézování drážek) 2,5cm x 3cm | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | sekání (frézování drážek) 2cm x 2cm | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | úklid suti | 5 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | odvoz suti | 15 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montážní materiál a práce - celkem | [6 empty] | 0