| Označení normy | Název normy | Vydání |
| --- | --- | --- |
| Zákony a vyhlášky |  |  |
| Zákon č. 110/2019 Sb. | Zákon o zpracování osobních údajů | 04.2019 |
| Vyhláška č. 246/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) | 07.2001 |
| Vyhláška č. 23/2008 Sb. | Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb | 02.2008 |
| Vyhláška č. 268/2011 Sb. | Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb | 09.2011 |
| Elektrické instalace nízkého napětí |  |  |
| ČSN 33 1500 | Elektrotechnické předpisy, Revize elektrických zařízení | 6.1991 |
| ČSN 33 2130 ed. 3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody Změna: Z1 (1.2018) | 1.2015 |
| ČSN 34 2300 ed. 2 | Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací | 9.2014 |
| ČSN 33 0166 ed.2 | Označování žil kabelů a ohebných šňůr | 7.2002 |
| ČSN 33 2000-1 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice Změna: Z1 (3.2018) Oprava: Opr.1 (6.2019) | 5.2009 |
| ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem | 1.2018 |
| ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy | 12.2010 |
| ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy Oprava: Opr.1 (5.2017) Změna: Z1 (1.2014) Změna: Z2 (3.2018) | 4.2010 |
| ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení Změna: Z1 (8.2018) | 2.2012 |
| ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče Změna: Z1 (3.2018) Oprava: Opr. 1 (6.2018) | 4.2012 |
| ČSN 33 2000-6 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize Změna: A11 (9.2017) Změna: Z1 (04.2018) Oprava: Opr. 1 (5.2018) | 3.2017 |
| ČSN 33 2000-6-61 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize | 3.2017 |
| ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení Změna: Z1 (1.1996) Změna: Z2 (1.1998) Změna: Z3 (8.1999) Změna: Z4 (7.2003) | 9.1994 |
| ČSN 83 9061 | Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích | 2.2006 |
| Informační technologie |  |  |
| ČSN EN 50173-1 ed. 3 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky Změna: Z1 (1.2019) | 3.2012 Zrušení (3.2021) |
| ČSN EN 50173-1 ed. 4 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky | 1.2019 |
| ČSN EN 50173-2 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory Změna: A1 (9.2011) Změna: Z1 (1.2019) | 4.2008 Zrušení (3.2021) |
| ČSN EN 50173-2 ed. 2 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory | 1.2019 |
| ČSN EN 50173-3 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory Změna: A1 (9.2011) Změna: Z1 (1.2019) | 8.2008 Zrušení (3.2021) |
| ČSN EN 50173-3 ed. 2 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory | 1.2019 |
| ČSN EN 50173-4 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory Změna: A1 (11.2011) Změna: A2 (9.2013) Změna: Z1 (1.2019) | 4.2008 Zrušení (3.2021) |
| ČSN EN 50173-4 ed. 2 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory | 1.2019 |
| ČSN EN 50173-5 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra Změna: A1 (11.2011) Změna: A2 (9.2013) Změna: Z1 (2.2019) | 4.2008 Zrušení (3.2021) |
| ČSN EN 50173-5 ed. 2 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra | 2.2019 |
| ČSN EN 50174-1 ed. 2 | Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality Změna: A1 (12.2011) Změna: A2 (4.2015) Změna: Z1 (4.2019) | 4.2010 Zrušení (3.2021) |
| ČSN EN 50174-1 ed. 3 | Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality | 4.2019 |
| ČSN EN 50174-2 ed. 2 | Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách | 4.2010 Zrušení (3.2021) |
| ČSN EN 50174-2 ed. 3 | Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách | 4.2019 |
| ČSN EN 50174-3 ed. 2 | Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov Změna: A1 (1.2018) | 7.2014 |
| ČSN EN 50346 | Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů Změna: A1 (7.2008) Změna: A2 (4.2010) | 10.2003 |
| ČSN EN 50310 ed. 4 | Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách | 2.2017 |
| ČSN EN 60445 ed. 4 | Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů. | 7.2011 |
| Poplachové systémy - CCTV |  |  |
| ČSN EN 62676-4 | Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace | 3.2016 |
| Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů |  |  |
| ČSN EN 60839-11-2 | Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace | 3.2016 |
| Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy |  |  |
| ČSN CLC/TS 50131-7 | Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace | 4.2011 |
| ČSN EN 50131-1 ed. 2 | Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky Změna: A1 (3.2010) Změna: Z2 (7.2011) Změna: A2 (11.2017) | 4.2007 |
| ČSN EN 50130-4 ed. 2 | Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci Změna: A1 (4.2015) | 5.2012 |
| TNI 33 4591-1 | Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 | 8.2012 |
| TNI 33 4591-2 | Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 | 8.2012 |
| TNI 33 4591-3 | Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 | 8.2012 |

| Elektrická požární signalizace |  |  |
| --- | --- | --- |
| ČSN EN 54-1 | Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod | 9.2011 |
| ČSN EN 54-2 | Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna Změna: A1 (5.2007) | 2.1999 |
| ČSN EN 54-4 | Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj Změna: A1 (9.2003) Změna: A2 (3.2007) | 2.1999 |
| ČSN 73 0875 | Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení Změna: Z1 (8.2013) | 9.2011 |
| ČSN 34 2710 | Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba Změna: Z1 (8.2013) | 9.2011 |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty Změna: Z1 (2.2013) Změna: Z2 (7.2015) | 5.2009 |
| ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty Změna: Z1 (2.2013) Změna: Z2 (2.2015) | 2.2010 |
| ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | 7.2016 |
| ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory Změna: Z1 (2.2013) | 6.2011 |
| ČSN 73 0833 | Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování Změna: Z1 (2.2013) | 9.2010 |
| ČSN 73 0835 | Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče Změna: Z1 (2.2013) | 4.2006 |
| ČSN 73 0845 | Požární bezpečnost staveb - Sklady | 5.2012 |
| ČSN 73 0848 | Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody Změna: Z1 (2.2013) Změna: Z2 (6.2017) | 4.2009 |
| Nouzové zvukové systémy – Evakuační rozhlas |  |  |
| ČSN EN 50849 | Nouzové zvukové systémy Oprava: Opr.1 (01.2018) | 10.2017 |
| ČSN EN 54-16 | Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení | 12.2008 |
| ČSN EN 54-24 | Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory | 2.2009 |

- včetně norem souvisejících v aktuálním znění a technických podmínek výrobce