## A
Specifikace požadovaného plnení
příloha č. 1
Zkvalitňování vzdělávání budoucích učitelů na PdF UHK CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006939 | Kód | Položka | Výrobce a typ nabízeného zboží | Specifikace plnění | Počet ks | Maximální jednotková cena bez DPH | Maximální jednotková cena vč. DPH | Maximální celková cena položky včetně DPH | Nabídková jednotková cena bez DPH | Nabídková jednotková cena s DPH | Nabídková celková cena za položku bez DPH | Nabídková celková cena za položku s DPH | Místo předání zboží včetně montáže | Kontaktní osoba ve vztahu k zakázce
| A01 | ploter A0 |  | • tisk na listy a role až do šíře (kratší strana) 111,8 cm • tisk na média tloušťky až 1,5 mm (dráha pro FineArt papír) • systém pigmentových inkoustů UltraChrome s archivační stálostí • tiskové rozlišení 2880 x 1440 dpi • ethernetové i USB rozhraní • kompatibilní média s možností zákaznické ICC kalibrace: CAD / GIS papíry, RC papíry, polyesterové a polypropylenové filmy, plátna, akvarely, Tyvek | 1 | 96694.2149 | 117000 | 117000 |  | 0 | 0 | 0 | budova A Hradecká 1227, Hradec Králové | Mgr. Jarmila Adamcová
| A02 | tiskárna pro grafické účely |  | • tisk na listy a role až do šíře (kratší strana) 111,8 cm • tisk na média tloušťky až 1,6 mm • systém pigmentových inkoustů UltraChrome s archivační stálostí • tiskové rozlišení 2880 x 1440 dpi • možnost zařazení do systému DIGIgraphie • kompatibilní média s možností zákaznické ICC kalibrace: RC papíry, polyesterové a polypropylenové filmy, plátna, akvarely, Tyvek | 1 | 107851.2397 | 130500 | 130500 |  | 0 | 0 | 0 | budova P Pivovarské náměstí 1244, Hradec Králové
| A03 | zobrazovací zařízení k tiskárně pro grafické účely |  | • monitor s 10-bit AH-IPS displejem s GB-R LED podsvícením pro barvově kritické aplikace • úhlopříčka 27 palců / 2 560 a 1 440 pixelů • pokrývá alespoň 99 % Adobe RGB (1998) barvového prostotu • korekce stárnutí podsvícení, jak v jasu, tak teplotě chromatičnosti bílého bodu • hw kalibrace využívající veškeré možnosti monitoru, kalibrace ve 14-bit LUT • ICC kalibrace v místě provozu monitoru | 1 | 41322.314 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0
Jedná se o tabulku s výpočty, stačí vyplnit zelená pole | [11 empty] | Celková cena bez DPH | Celkové DPH | Celková cena s DPH
[11 empty] | Součet | 0 | 0 | 0