## Kabely1
Kabelová listina rozvaděč D1
Číslo kabelu | Typ kabelu | Odkud | Kam | Napětí | j2 | j4 | j7 | c3 | c5
WL 100 | 5Cx2.5 | Rsil. | D1 | 400V
WBT101.2 | stíněný 2x1 | BT101.2 | D1 |  | 20
WBT101.3 | stíněný 2x1 | BT101.3 | D1 |  | 80
WBT100.1 | stíněný 2x1 | BT100.1 | D1 |  | 25
WBT100.2 | stíněný 2x1 | BT100.2 | D1 |  | 25
WBT101.1 | stíněný 2x1 | BT101.1 | D1 |  | 25
WBT102.1 | stíněný 2x1 | BT102.1 | D1 |  | 25
WBT103.1 | stíněný 2x1 | BT103.1 | D1 |  | 25
WBT104.1 | stíněný 2x1 | BT104.1 | D1 |  | 25
WBT104.2 | stíněný 2x1 | BT104.2 | D1 |  | 25
WBP1 | stíněný 4x1 | BP1 | D1 | 24V |  | 25
WM100.1 | stíněný 4x1 | M100.1 | D1 | 24V |  | 25
WM101.1 | stíněný 4x1 | M101.1 | D1 | 24V |  | 25
WM102.1 | stíněný 4x1 | M102.1 | D1 | 24V |  | 25
WM103.1 | stíněný 4x1 | M103.1 | D1 | 24V |  | 25
WM104.1 | stíněný 4x1 | M104.1 | D1 | 24V |  | 25
W002 | stíněný 4x1 | 002 | D1 | 24V |  | 25
WM1 | 3Cx1,5 | M1 | D1 | 230V |  |  |  | 25
WM2 | 3Cx1,5 | M2 | D1 | 230V |  |  |  | 25
WM3 | 3Cx1,5 | M3 | D1 | 230V |  |  |  | 25
WM4 | 3Cx1,5 | M3 | D1 | 230V |  |  |  | 25
WM5 | 3Cx1,5 | M3 | D1 | 230V |  |  |  | 25
WV12 | 3Cx1,5 | V12 | D1 | 230V |  |  |  | 30
WET104 | stíněný 2x1 | ET104 | D1 |  | 100
WST12.1 | stíněný 2x1 | ST12.1 | D1 |  | 30
WBT12.1 | stíněný 2x1 | BT12.1 | D1 |  | 20
WST104.1 | stíněný 2x1 | ST104.1 | D1 |  | 40
Kabelová listina rozvaděč D2
Číslo kabelu | Typ kabelu | Odkud | Kam | Napětí | j2 | j4 | j7 | c3 | c5
WL 200 | 3Cx2.5 | Rsil. | D2 | 230V
WCH1S24 | stíněný 2x1 | CH1S24 | D2 |  | 150
WY1S24 | stíněný 2x1 | Y1S24 | D2 |  | 150
WCH1S32 | stíněný 2x1 | CH1S32 | D2 |  | 135
WY1S32 | stíněný 2x1 | Y1S32 | D2 |  | 135
WCH1S33 | stíněný 2x1 | CH1S33 | D2 |  | 130
WY1S33 | stíněný 2x1 | Y1S33 | D2 |  | 130
WCH1S34 | stíněný 2x1 | CH1S34 | D2 |  | 125
WY1S34 | stíněný 2x1 | Y1S34 | D2 |  | 125
WCH1S35 | stíněný 2x1 | CH1S35 | D2 |  | 120
WY1S35 | stíněný 2x1 | Y1S35 | D2 |  | 120
WCH1S36 | stíněný 2x1 | CH1S36 | D2 |  | 115
WY1S36.1 | stíněný 2x1 | Y1S36.1 | D2 |  | 115
WY1S36.2 | stíněný 2x1 | Y1S36.2 | D2 |  | 12
WCH113 | stíněný 2x1 | CH113 | D2 |  | 60
WY113 | stíněný 2x1 | Y113 | D2 |  | 60
WCH114 | stíněný 2x1 | CH114 | D2 |  | 60
WY114 | stíněný 2x1 | Y114 | D2 |  | 60
WCH115 | stíněný 2x1 | CH115 | D2 |  | 60
WY115 | stíněný 2x1 | Y115 | D2 |  | 60
WCH116 | stíněný 2x1 | CH116 | D2 |  | 60
WY116.1 | stíněný 2x1 | Y116.1 | D2 |  | 60
WY116.2 | stíněný 2x1 | Y116.2 | D2 |  | 12
WCH117 | stíněný 2x1 | CH117 | D2 |  | 55
WY117.1 | stíněný 2x1 | Y117.1 | D2 |  | 55
WY117.2 | stíněný 2x1 | Y117.2 | D2 |  | 12
WCH118 | stíněný 2x1 | CH118 | D2 |  | 50
WY118.1 | stíněný 2x1 | Y118.1 | D2 |  | 50
WCH119 | stíněný 2x1 | CH119 | D2 |  | 45
WY119.1 | stíněný 2x1 | Y119.1 | D2 |  | 45
WY119.2 | stíněný 2x1 | Y119.2 | D2 |  | 12
WCH120 | stíněný 2x1 | CH120 | D2 |  | 40
WY120.1 | stíněný 2x1 | Y120.1 | D2 |  | 40
WY120.2 | stíněný 2x1 | Y120.2 | D2 |  | 10
WY120.3 | stíněný 2x1 | Y120.3 | D2 |  | 10
WCH121 | stíněný 2x1 | CH121 | D2 |  | 30
WCH121.1 | stíněný 2x1 | CH121.1 | D2 |  | 30
WY121.2 | stíněný 2x1 | Y121.2 | D2 |  | 25
WY121.3 | stíněný 2x1 | Y121.3 | D2 |  | 10
WY121.4 | stíněný 2x1 | Y121.4 | D2 |  | 10
WCH122 | stíněný 2x1 | CH122 | D2 |  | 15
WY122.1 | stíněný 2x1 | Y122.1 | D2 |  | 15
WCH123 | stíněný 2x1 | CH123 | D2 |  | 10
WY123.1 | stíněný 2x1 | Y123.1 | D2 |  | 10
WY123.2 | stíněný 2x1 | Y123.2 | D2 |  | 10
WCH124 | stíněný 2x1 | CH124 | D2 |  | 10
WY124.1 | stíněný 2x1 | Y124.1 | D2 |  | 10
WCH128 | stíněný 2x1 | CH128 | D2 |  | 35
WY128.1 | stíněný 2x1 | Y128.1 | D2 |  | 35
WCH129 | stíněný 2x1 | CH129 | D2 |  | 30
WY129.1 | stíněný 2x1 | Y129.1 | D2 |  | 30
WY129.2 | stíněný 2x1 | Y129.2 | D2 |  | 10
WCH130 | stíněný 2x1 | CH130 | D2 |  | 20
WCH130.1 | stíněný 2x1 | CH130.1 | D2 |  | 25
WY130.2 | stíněný 2x1 | Y130.2 | D2 |  | 30
WY130.3 | stíněný 2x1 | Y130.3 | D2 |  | 10
WY130.4 | stíněný 2x1 | Y130.4 | D2 |  | 10
WY130.5 | stíněný 2x1 | Y130.5 | D2 |  | 10
WCH138 | stíněný 2x1 | CH138 | D2 |  | 60
WY138.1 | stíněný 2x1 | Y138.1 | D2 |  | 60
WCH139 | stíněný 2x1 | CH139 | D2 |  | 65
WY139.1 | stíněný 2x1 | Y139.1 | D2 |  | 65
WCH140 | stíněný 2x1 | CH140 | D2 |  | 70
WY140.1 | stíněný 2x1 | Y140.1 | D2 |  | 70
WCH141 | stíněný 2x1 | CH141 | D2 |  | 75
WY141.1 | stíněný 2x1 | Y141.1 | D2 |  | 75
WCH142 | stíněný 2x1 | CH142 | D2 |  | 80
WY142.1 | stíněný 2x1 | Y142.1 | D2 |  | 80
WY142.2 | stíněný 2x1 | Y142.2 | D2 |  | 10
WCH131 | stíněný 2x1 | CH131 | D2 |  | 25
WY131.1 | stíněný 2x1 | Y131.1 | D2 |  | 25
WY131.2 | stíněný 2x1 | Y131.2 | D2 |  | 10
WCH211 | stíněný 2x1 | CH211 | D2 |  | 55
WY211.1 | stíněný 2x1 | Y211.1 | D2 |  | 55
WCH212 | stíněný 2x1 | CH212 | D2 |  | 55
WY212.1 | stíněný 2x1 | Y212.1 | D2 |  | 55
WCH213 | stíněný 2x1 | CH213 | D2 |  | 55
WY213.1 | stíněný 2x1 | Y213.1 | D2 |  | 55
WCH214 | stíněný 2x1 | CH214 | D2 |  | 55
WY214.1 | stíněný 2x1 | Y214.1 | D2 |  | 55
WCH215 | stíněný 2x1 | CH215 | D2 |  | 50
WY215.1 | stíněný 2x1 | Y215.1 | D2 |  | 50
WY215.2 | stíněný 2x1 | Y215.2 | D2 |  | 10
WCH216 | stíněný 2x1 | CH216 | D2 |  | 45
WY216.1 | stíněný 2x1 | Y216.1 | D2 |  | 45
WCH217 | stíněný 2x1 | CH217 | D2 |  | 40
WCH217.1 | stíněný 2x1 | CH217.1 | D2 |  | 35
WY217.2 | stíněný 2x1 | Y217.2 | D2 |  | 40
WY217.3 | stíněný 2x1 | Y217.3 | D2 |  | 10
WY217.4 | stíněný 2x1 | Y217.4 | D2 |  | 10
WCH218 | stíněný 2x1 | CH218 | D2 |  | 30
WY218.1 | stíněný 2x1 | Y218.1 | D2 |  | 30
WY218.2 | stíněný 2x1 | Y218.2 | D2 |  | 10
WCH219 | stíněný 2x1 | CH219 | D2 |  | 25
WY219.1 | stíněný 2x1 | Y219.1 | D2 |  | 25
WCH220 | stíněný 2x1 | CH220 | D2 |  | 20
WY220.1 | stíněný 2x1 | Y220.1 | D2 |  | 20
WY220.2 | stíněný 2x1 | Y220.2 | D2 |  | 10
WCH221 | stíněný 2x1 | CH221 | D2 |  | 20
WY221.1 | stíněný 2x1 | Y221.1 | D2 |  | 20
WY221.2 | stíněný 2x1 | Y221.2 | D2 |  | 10
WCH222 | stíněný 2x1 | CH222 | D2 |  | 20
WCH222.1 | stíněný 2x1 | CH222.1 | D2 |  | 25
WCH222.2 | stíněný 2x1 | CH222.2 | D2 |  | 30
WY222.3 | stíněný 2x1 | Y222.3 | D2 |  | 40
WY222.4 | stíněný 2x1 | Y222.4 | D2 |  | 10
WY222.5 | stíněný 2x1 | Y222.5 | D2 |  | 10
WY222.6 | stíněný 2x1 | Y222.6 | D2 |  | 10
WY222.7 | stíněný 2x1 | Y222.7 | D2 |  | 10
WCH223 | stíněný 2x1 | CH223 | D2 |  | 35
WY223.1 | stíněný 2x1 | Y223.1 | D2 |  | 35
WY223.2 | stíněný 2x1 | Y223.2 | D2 |  | 10
WCH233 | stíněný 2x1 | CH233 | D2 |  | 70
WY233.1 | stíněný 2x1 | Y233.1 | D2 |  | 70
WCH234 | stíněný 2x1 | CH234 | D2 |  | 75
WY234.1 | stíněný 2x1 | Y234.1 | D2 |  | 75
WCH235 | stíněný 2x1 | CH235 | D2 |  | 80
WY235.1 | stíněný 2x1 | Y235.1 | D2 |  | 80
WCH236 | stíněný 2x1 | CH236 | D2 |  | 85
WY236.1 | stíněný 2x1 | Y236.1 | D2 |  | 85
WCH237 | stíněný 2x1 | CH237 | D2 |  | 90
WY237.1 | stíněný 2x1 | Y237.1 | D2 |  | 90
WY237.2 | stíněný 2x1 | Y237.2 | D2 |  | 10
WCH311 | stíněný 2x1 | CH311 | D2 |  | 75
WY311.1 | stíněný 2x1 | Y311.1 | D2 |  | 75
WCH312 | stíněný 2x1 | CH312 | D2 |  | 75
WY312.1 | stíněný 2x1 | Y312.1 | D2 |  | 75
WCH313 | stíněný 2x1 | CH313 | D2 |  | 75
WY313.1 | stíněný 2x1 | Y313.1 | D2 |  | 75
WCH314 | stíněný 2x1 | CH314 | D2 |  | 75
WY314.1 | stíněný 2x1 | Y314.1 | D2 |  | 75
WCH315 | stíněný 2x1 | CH315 | D2 |  | 70
WY315.1 | stíněný 2x1 | Y315.1 | D2 |  | 70
WY315.2 | stíněný 2x1 | Y315.2 | D2 |  | 10
WCH316 | stíněný 2x1 | CH316 | D2 |  | 65
WY316.1 | stíněný 2x1 | Y316.1 | D2 |  | 65
WCH318 | stíněný 2x1 | CH318 | D2 |  | 60
WCH318.1 | stíněný 2x1 | CH318.1 | D2 |  | 55
WY318.2 | stíněný 2x1 | Y318.2 | D2 |  | 60
WY318.3 | stíněný 2x1 | Y318.3 | D2 |  | 10
WY318.4 | stíněný 2x1 | Y318.4 | D2 |  | 10
WCH328 | stíněný 2x1 | CH328 | D2 |  | 50
WY328.1 | stíněný 2x1 | Y328.1 | D2 |  | 50
WY328.2 | stíněný 2x1 | Y328.2 | D2 |  | 10
WCH325 | stíněný 2x1 | CH325 | D2 |  | 40
WY325.1 | stíněný 2x1 | Y325.1 | D2 |  | 40
WY325.2 | stíněný 2x1 | Y325.2 | D2 |  | 10
WCH319 | stíněný 2x1 | CH319 | D2 |  | 35
WY319.1 | stíněný 2x1 | Y319.1 | D2 |  | 35
WY319.2 | stíněný 2x1 | Y319.2 | D2 |  | 10
WCH320 | stíněný 2x1 | CH320 | D2 |  | 30
WY320.1 | stíněný 2x1 | Y320.1 | D2 |  | 30
WY320.2 | stíněný 2x1 | Y320.2 | D2 |  | 10
WCH321 | stíněný 2x1 | CH321 | D2 |  | 30
WY321.1 | stíněný 2x1 | Y321.1 | D2 |  | 30
WY321.2 | stíněný 2x1 | Y321.2 | D2 |  | 10
WCH322 | stíněný 2x1 | CH322 | D2 |  | 40
WY322.1 | stíněný 2x1 | Y322.1 | D2 |  | 40
WY322.2 | stíněný 2x1 | Y322.2 | D2 |  | 10
WCH323 | stíněný 2x1 | CH323 | D2 |  | 50
WY323.1 | stíněný 2x1 | Y323.1 | D2 |  | 50
WCH324 | stíněný 2x1 | CH324 | D2 |  | 55
WY324.1 | stíněný 2x1 | Y324.1 | D2 |  | 55
WY324.2 | stíněný 2x1 | Y324.2 | D2 |  | 10
WCH327 | stíněný 2x1 | CH327 | D2 |  | 75
WY327.1 | stíněný 2x1 | Y327.1 | D2 |  | 75
WY327.2 | stíněný 2x1 | Y327.2 | D2 |  | 10
WCH341 | stíněný 2x1 | CH341 | D2 |  | 60
WY341.1 | stíněný 2x1 | Y341.1 | D2 |  | 60
WCH342 | stíněný 2x1 | CH342 | D2 |  | 65
WY342.1 | stíněný 2x1 | Y342.1 | D2 |  | 65
WCH343 | stíněný 2x1 | CH343 | D2 |  | 70
WY343.1 | stíněný 2x1 | Y343.1 | D2 |  | 70
WCH344 | stíněný 2x1 | CH344 | D2 |  | 75
WY344.1 | stíněný 2x1 | Y344.1 | D2 |  | 75
WCH345 | stíněný 2x1 | CH345 | D2 |  | 80
WY345.1 | stíněný 2x1 | Y345.1 | D2 |  | 80
WY345.2 | stíněný 2x1 | Y345.2 | D2 |  | 10
WCH411 | stíněný 2x1 | CH411 | D2 |  | 120
WCH411.1 | stíněný 2x1 | CH411.1 | D2 |  | 120
WCH411.2 | stíněný 2x1 | CH411.2 | D2 |  | 120
WY411.3 | stíněný 2x1 | Y411.3 | D2 |  | 120
WY411.4 | stíněný 2x1 | Y411.4 | D2 |  | 15
WY411.5 | stíněný 2x1 | Y411.5 | D2 |  | 15
WY411.6 | stíněný 2x1 | Y411.6 | D2 |  | 15
WY411.7 | stíněný 2x1 | Y411.7 | D2 |  | 15
WBCO2.105 | stíněný 4x1 | BCO2.105 | D2 | 24V |  | 95
WHL.105 | stíněný 2x1 | HL.105 | D2 | 24V | 95
WBCO2.119 | stíněný 4x1 | BCO2.119 | D2 | 24V |  | 60
WHL.119 | stíněný 2x1 | HL.119 | D2 | 24V | 60
WBCO2.120 | stíněný 4x1 | BCO2.120 | D2 | 24V |  | 55
WHL.120 | stíněný 2x1 | HL.120 | D2 | 24V | 55
WBCO2.121 | stíněný 4x1 | BCO2.121 | D2 | 24V |  | 50
WHL.121 | stíněný 2x1 | HL.121 | D2 | 24V | 50
WBCO2.134 | stíněný 4x1 | BCO2.134 | D2 | 24V |  | 50
WHL.134 | stíněný 2x1 | HL.134 | D2 | 24V | 50
WBCO2.217 | stíněný 4x1 | BCO2.217 | D2 | 24V |  | 95
WHL.217 | stíněný 2x1 | HL.217 | D2 | 24V | 95
WBCO2.222 | stíněný 4x1 | BCO2.222 | D2 | 24V |  | 65
WHL.222 | stíněný 2x1 | HL.222 | D2 | 24V | 65
WBCO2.224 | stíněný 4x1 | BCO2.224 | D2 | 24V |  | 60
WHL.224 | stíněný 2x1 | HL.224 | D2 | 24V | 60
WBCO2.226 | stíněný 4x1 | BCO2.226 | D2 | 24V |  | 90
WHL.226 | stíněný 2x1 | HL.226 | D2 | 24V | 90
WBCO2.317 | stíněný 4x1 | BCO2.317 | D2 | 24V |  | 110
WHL.317 | stíněný 2x1 | HL.317 | D2 | 24V | 110
WBCO2.318 | stíněný 4x1 | BCO2.318 | D2 | 24V |  | 120
WHL.318 | stíněný 2x1 | HL.318 | D2 | 24V | 120
WBCO2.327 | stíněný 4x1 | BCO2.327 | D2 | 24V |  | 120
WHL.327 | stíněný 2x1 | HL.327 | D2 | 24V | 120
WBCO2.328 | stíněný 4x1 | BCO2.328 | D2 | 24V |  | 110
WHL.328 | stíněný 2x1 | HL.328 | D2 | 24V | 110
WBCO2.329 | stíněný 4x1 | BCO2.329 | D2 | 24V |  | 100
WHL.329 | stíněný 2x1 | HL.329 | D2 | 24V | 100
W16.01.05.01 | stíněný 2x1 | 16.01.05.01 | D2 |  | 100
W20.01.05.01 | stíněný 2x1 | 20.01.05.01 | D2 |  | 100
W20.01.05.02 | stíněný 2x1 | 20.01.05.02 | D2 |  | 100
W24.01.05.01 | stíněný 2x1 | 24.01.05.01 | D2 |  | 100
W24.01.05.02 | stíněný 2x1 | 24.01.05.02 | D2 |  | 100
[5 empty] | 11078 | 1355 | 0 | 155 | 0
[5 empty] | j2 | j4 | j7 | c3 | c5

## Kabely2
Kabelová listina rozvaděč D1
Číslo kabelu | Typ kabelu | Odkud | Kam | Napětí | m
WL 100 | 5Cx4 | Rsil. | D1 | 400V
WBT101.2 | stíněný 2x1 | BT101.2 | D1 |  | 20
WBT101.3 | stíněný 2x1 | BT101.3 | D1 |  | 80
WBT100.1 | stíněný 2x1 | BT100.1 | D1 |  | 25
WBT100.2 | stíněný 2x1 | BT100.2 | D1 |  | 25
WBT101.1 | stíněný 2x1 | BT101.1 | D1 |  | 25
WBT102.1 | stíněný 2x1 | BT102.1 | D1 |  | 25
WBT103.1 | stíněný 2x1 | BT103.1 | D1 |  | 25
WBT104.1 | stíněný 2x1 | BT104.1 | D1 |  | 25
WBT104.2 | stíněný 2x1 | BT104.2 | D1 |  | 25
WBP1 | stíněný 4x1 | BP1 | D1 | 24V | 25
WM100.1 | stíněný 4x1 | M100.1 | D1 | 24V | 25
WM101.1 | stíněný 4x1 | M101.1 | D1 | 24V | 25
WM102.1 | stíněný 4x1 | M102.1 | D1 | 24V | 25
WM103.1 | stíněný 4x1 | M103.1 | D1 | 24V | 25
WM104.1 | stíněný 4x1 | M104.1 | D1 | 24V | 25
W002 | stíněný 4x1 | 002 | D1 | 24V | 25
WM1 | 3Cx1,5 | M1 | D1 | 230V | 25
WM2 | 3Cx1,5 | M2 | D1 | 230V | 25
WM3 | 3Cx1,5 | M3 | D1 | 230V | 25
WM4 | 3Cx1,5 | M4 | D1 | 230V | 25
WM5 | 3Cx1,5 | M5 | D1 | 230V | 25
WV12 | 3Cx1,5 | V12 | D1 | 230V | 30
WET104 | stíněný 2x1 | ET104 | D1 |  | 100
WST12.1 | stíněný 2x1 | ST12.1 | D1 |  | 30
WBT12.1 | stíněný 2x1 | BT12.1 | D1 |  | 20
WST104.1 | stíněný 2x1 | ST104.1 | D1 |  | 40
Kabelová listina rozvaděč D2
Číslo kabelu | Typ kabelu | Odkud | Kam | Napětí | m
WL 200 | 3Cx2.5 | Rsil. | D2 | 230V
WCH1S24 | stíněný 2x1 | CH1S24 | D2 |  | 150
WY1S24 | stíněný 2x1 | Y1S24 | D2 |  | 150
WCH1S32 | stíněný 2x1 | CH1S32 | D2 |  | 135
WY1S32 | stíněný 2x1 | Y1S32 | D2 |  | 135
WCH1S33 | stíněný 2x1 | CH1S33 | D2 |  | 130
WY1S33 | stíněný 2x1 | Y1S33 | D2 |  | 130
WCH1S34 | stíněný 2x1 | CH1S34 | D2 |  | 125
WY1S34 | stíněný 2x1 | Y1S34 | D2 |  | 125
WCH1S35 | stíněný 2x1 | CH1S35 | D2 |  | 120
WY1S35 | stíněný 2x1 | Y1S35 | D2 |  | 120
WCH1S36 | stíněný 2x1 | CH1S36 | D2 |  | 115
WY1S36.1 | stíněný 2x1 | Y1S36.1 | D2 |  | 115
WY1S36.2 | stíněný 2x1 | Y1S36.2 | D2 |  | 12
WCH113 | stíněný 2x1 | CH113 | D2 |  | 60
WY113 | stíněný 2x1 | Y113 | D2 |  | 60
WCH114 | stíněný 2x1 | CH114 | D2 |  | 60
WY114 | stíněný 2x1 | Y114 | D2 |  | 60
WCH115 | stíněný 2x1 | CH115 | D2 |  | 60
WY115 | stíněný 2x1 | Y115 | D2 |  | 60
WCH116 | stíněný 2x1 | CH116 | D2 |  | 60
WY116.1 | stíněný 2x1 | Y116.1 | D2 |  | 60
WY116.2 | stíněný 2x1 | Y116.2 | D2 |  | 12
WCH117 | stíněný 2x1 | CH117 | D2 |  | 55
WY117.1 | stíněný 2x1 | Y117.1 | D2 |  | 55
WY117.2 | stíněný 2x1 | Y117.2 | D2 |  | 12
WCH118 | stíněný 2x1 | CH118 | D2 |  | 50
WY118.1 | stíněný 2x1 | Y118.1 | D2 |  | 50
WCH119 | stíněný 2x1 | CH119 | D2 |  | 45
WY119.1 | stíněný 2x1 | Y119.1 | D2 |  | 45
WY119.2 | stíněný 2x1 | Y119.2 | D2 |  | 12
WCH120 | stíněný 2x1 | CH120 | D2 |  | 40
WY120.1 | stíněný 2x1 | Y120.1 | D2 |  | 40
WY120.2 | stíněný 2x1 | Y120.2 | D2 |  | 10
WY120.3 | stíněný 2x1 | Y120.3 | D2 |  | 10
WCH121.1 | stíněný 2x1 | CH121.1 | D2 |  | 30
WCH121.2 | stíněný 2x1 | CH121.2 | D2 |  | 30
WY121.2 | stíněný 2x1 | Y121.2 | D2 |  | 25
WY121.3 | stíněný 2x1 | Y121.3 | D2 |  | 10
WY121.4 | stíněný 2x1 | Y121.4 | D2 |  | 10
WCH122 | stíněný 2x1 | CH122 | D2 |  | 15
WY122.1 | stíněný 2x1 | Y122.1 | D2 |  | 15
WCH123 | stíněný 2x1 | CH123 | D2 |  | 10
WY123.1 | stíněný 2x1 | Y123.1 | D2 |  | 10
WY123.2 | stíněný 2x1 | Y123.2 | D2 |  | 10
WCH124 | stíněný 2x1 | CH124 | D2 |  | 10
WY124.1 | stíněný 2x1 | Y124.1 | D2 |  | 10
WCH128 | stíněný 2x1 | CH128 | D2 |  | 35
WY128.1 | stíněný 2x1 | Y128.1 | D2 |  | 35
WCH129 | stíněný 2x1 | CH129 | D2 |  | 30
WY129.1 | stíněný 2x1 | Y129.1 | D2 |  | 30
WY129.2 | stíněný 2x1 | Y129.2 | D2 |  | 10
WCH130.1 | stíněný 2x1 | CH130.1 | D2 |  | 20
WCH130.2 | stíněný 2x1 | CH130.2 | D2 |  | 25
WY130.2 | stíněný 2x1 | Y130.2 | D2 |  | 30
WY130.3 | stíněný 2x1 | Y130.3 | D2 |  | 10
WY130.4 | stíněný 2x1 | Y130.4 | D2 |  | 10
WY130.5 | stíněný 2x1 | Y130.5 | D2 |  | 10
WCH138 | stíněný 2x1 | CH138 | D2 |  | 60
WY138.1 | stíněný 2x1 | Y138.1 | D2 |  | 60
WCH139 | stíněný 2x1 | CH139 | D2 |  | 65
WY139.1 | stíněný 2x1 | Y139.1 | D2 |  | 65
WCH140 | stíněný 2x1 | CH140 | D2 |  | 70
WY140.1 | stíněný 2x1 | Y140.1 | D2 |  | 70
WCH141 | stíněný 2x1 | CH141 | D2 |  | 75
WY141.1 | stíněný 2x1 | Y141.1 | D2 |  | 75
WCH142 | stíněný 2x1 | CH142 | D2 |  | 80
WY142.1 | stíněný 2x1 | Y142.1 | D2 |  | 80
WY142.2 | stíněný 2x1 | Y142.2 | D2 |  | 10
WCH131 | stíněný 2x1 | CH131 | D2 |  | 25
WY131.1 | stíněný 2x1 | Y131.1 | D2 |  | 25
WY131.2 | stíněný 2x1 | Y131.2 | D2 |  | 10
WCH211 | stíněný 2x1 | CH211 | D2 |  | 55
WY211.1 | stíněný 2x1 | Y211.1 | D2 |  | 55
WCH212 | stíněný 2x1 | CH212 | D2 |  | 55
WY212.1 | stíněný 2x1 | Y212.1 | D2 |  | 55
WCH213 | stíněný 2x1 | CH213 | D2 |  | 55
WY213.1 | stíněný 2x1 | Y213.1 | D2 |  | 55
WCH214 | stíněný 2x1 | CH214 | D2 |  | 55
WY214.1 | stíněný 2x1 | Y214.1 | D2 |  | 55
WCH215 | stíněný 2x1 | CH215 | D2 |  | 50
WY215.1 | stíněný 2x1 | Y215.1 | D2 |  | 50
WY215.2 | stíněný 2x1 | Y215.2 | D2 |  | 10
WCH216 | stíněný 2x1 | CH216 | D2 |  | 45
WY216.1 | stíněný 2x1 | Y216.1 | D2 |  | 45
WCH217.1 | stíněný 2x1 | CH217.1 | D2 |  | 40
WCH217.2 | stíněný 2x1 | CH217.2 | D2 |  | 35
WY217.2 | stíněný 2x1 | Y217.2 | D2 |  | 40
WY217.3 | stíněný 2x1 | Y217.3 | D2 |  | 10
WY217.4 | stíněný 2x1 | Y217.4 | D2 |  | 10
WCH218 | stíněný 2x1 | CH218 | D2 |  | 30
WY218.1 | stíněný 2x1 | Y218.1 | D2 |  | 30
WY218.2 | stíněný 2x1 | Y218.2 | D2 |  | 10
WCH219 | stíněný 2x1 | CH219 | D2 |  | 25
WY219.1 | stíněný 2x1 | Y219.1 | D2 |  | 25
WCH220 | stíněný 2x1 | CH220 | D2 |  | 20
WY220.1 | stíněný 2x1 | Y220.1 | D2 |  | 20
WY220.2 | stíněný 2x1 | Y220.2 | D2 |  | 10
WCH221 | stíněný 2x1 | CH221 | D2 |  | 20
WY221.1 | stíněný 2x1 | Y221.1 | D2 |  | 20
WY221.2 | stíněný 2x1 | Y221.2 | D2 |  | 10
WCH222.1 | stíněný 2x1 | CH222.1 | D2 |  | 20
WCH222.2 | stíněný 2x1 | CH222.2 | D2 |  | 25
WCH222.3 | stíněný 2x1 | CH222.3 | D2 |  | 30
WY222.3 | stíněný 2x1 | Y222.3 | D2 |  | 40
WY222.4 | stíněný 2x1 | Y222.4 | D2 |  | 10
WY222.5 | stíněný 2x1 | Y222.5 | D2 |  | 10
WY222.6 | stíněný 2x1 | Y222.6 | D2 |  | 10
WY222.7 | stíněný 2x1 | Y222.7 | D2 |  | 10
WCH223 | stíněný 2x1 | CH223 | D2 |  | 35
WY223.1 | stíněný 2x1 | Y223.1 | D2 |  | 35
WY223.2 | stíněný 2x1 | Y223.2 | D2 |  | 10
WCH233 | stíněný 2x1 | CH233 | D2 |  | 70
WY233.1 | stíněný 2x1 | Y233.1 | D2 |  | 70
WCH234 | stíněný 2x1 | CH234 | D2 |  | 75
WY234.1 | stíněný 2x1 | Y234.1 | D2 |  | 75
WCH235 | stíněný 2x1 | CH235 | D2 |  | 80
WY235.1 | stíněný 2x1 | Y235.1 | D2 |  | 80
WCH236 | stíněný 2x1 | CH236 | D2 |  | 85
WY236.1 | stíněný 2x1 | Y236.1 | D2 |  | 85
WCH237 | stíněný 2x1 | CH237 | D2 |  | 90
WY237.1 | stíněný 2x1 | Y237.1 | D2 |  | 90
WY237.2 | stíněný 2x1 | Y237.2 | D2 |  | 10
WCH311 | stíněný 2x1 | CH311 | D2 |  | 75
WY311.1 | stíněný 2x1 | Y311.1 | D2 |  | 75
WCH312 | stíněný 2x1 | CH312 | D2 |  | 75
WY312.1 | stíněný 2x1 | Y312.1 | D2 |  | 75
WCH313 | stíněný 2x1 | CH313 | D2 |  | 75
WY313.1 | stíněný 2x1 | Y313.1 | D2 |  | 75
WCH314 | stíněný 2x1 | CH314 | D2 |  | 75
WY314.1 | stíněný 2x1 | Y314.1 | D2 |  | 75
WCH315 | stíněný 2x1 | CH315 | D2 |  | 70
WY315.1 | stíněný 2x1 | Y315.1 | D2 |  | 70
WY315.2 | stíněný 2x1 | Y315.2 | D2 |  | 10
WCH316 | stíněný 2x1 | CH316 | D2 |  | 65
WY316.1 | stíněný 2x1 | Y316.1 | D2 |  | 65
WCH318.1 | stíněný 2x1 | CH318.1 | D2 |  | 60
WCH318.2 | stíněný 2x1 | CH318.2 | D2 |  | 55
WY318.2 | stíněný 2x1 | Y318.2 | D2 |  | 60
WY318.3 | stíněný 2x1 | Y318.3 | D2 |  | 10
WY318.4 | stíněný 2x1 | Y318.4 | D2 |  | 10
WCH328 | stíněný 2x1 | CH328 | D2 |  | 50
WY328.1 | stíněný 2x1 | Y328.1 | D2 |  | 50
WY328.2 | stíněný 2x1 | Y328.2 | D2 |  | 10
WCH325 | stíněný 2x1 | CH325 | D2 |  | 40
WY325.1 | stíněný 2x1 | Y325.1 | D2 |  | 40
WY325.2 | stíněný 2x1 | Y325.2 | D2 |  | 10
WCH319 | stíněný 2x1 | CH319 | D2 |  | 35
WY319.1 | stíněný 2x1 | Y319.1 | D2 |  | 35
WY319.2 | stíněný 2x1 | Y319.2 | D2 |  | 10
WCH320 | stíněný 2x1 | CH320 | D2 |  | 30
WY320.1 | stíněný 2x1 | Y320.1 | D2 |  | 30
WY320.2 | stíněný 2x1 | Y320.2 | D2 |  | 10
WCH321 | stíněný 2x1 | CH321 | D2 |  | 30
WY321.1 | stíněný 2x1 | Y321.1 | D2 |  | 30
WY321.2 | stíněný 2x1 | Y321.2 | D2 |  | 10
WCH322 | stíněný 2x1 | CH322 | D2 |  | 40
WY322.1 | stíněný 2x1 | Y322.1 | D2 |  | 40
WY322.2 | stíněný 2x1 | Y322.2 | D2 |  | 10
WCH323 | stíněný 2x1 | CH323 | D2 |  | 50
WY323.1 | stíněný 2x1 | Y323.1 | D2 |  | 50
WCH324 | stíněný 2x1 | CH324 | D2 |  | 55
WY324.1 | stíněný 2x1 | Y324.1 | D2 |  | 55
WY324.2 | stíněný 2x1 | Y324.2 | D2 |  | 10
WCH327 | stíněný 2x1 | CH327 | D2 |  | 75
WY327.1 | stíněný 2x1 | Y327.1 | D2 |  | 75
WY327.2 | stíněný 2x1 | Y327.2 | D2 |  | 10
WCH341 | stíněný 2x1 | CH341 | D2 |  | 60
WY341.1 | stíněný 2x1 | Y341.1 | D2 |  | 60
WCH342 | stíněný 2x1 | CH342 | D2 |  | 65
WY342.1 | stíněný 2x1 | Y342.1 | D2 |  | 65
WCH343 | stíněný 2x1 | CH343 | D2 |  | 70
WY343.1 | stíněný 2x1 | Y343.1 | D2 |  | 70
WCH344 | stíněný 2x1 | CH344 | D2 |  | 75
WY344.1 | stíněný 2x1 | Y344.1 | D2 |  | 75
WCH345 | stíněný 2x1 | CH345 | D2 |  | 80
WY345.1 | stíněný 2x1 | Y345.1 | D2 |  | 80
WY345.2 | stíněný 2x1 | Y345.2 | D2 |  | 10
WCH411.1 | stíněný 2x1 | CH411.1 | D2 |  | 120
WCH411.2 | stíněný 2x1 | CH411.2 | D2 |  | 120
WCH411.3 | stíněný 2x1 | CH411.3 | D2 |  | 120
WY411.3 | stíněný 2x1 | Y411.3 | D2 |  | 120
WY411.4 | stíněný 2x1 | Y411.4 | D2 |  | 15
WY411.5 | stíněný 2x1 | Y411.5 | D2 |  | 15
WY411.6 | stíněný 2x1 | Y411.6 | D2 |  | 15
WY411.7 | stíněný 2x1 | Y411.7 | D2 |  | 15
WBCO2.105 | stíněný 4x1 | BCO2.105 | D2 | 24V | 95
WHL.105 | stíněný 2x1 | HL.105 | D2 | 24V | 95
WBCO2.119 | stíněný 4x1 | BCO2.119 | D2 | 24V | 60
WHL.119 | stíněný 2x1 | HL.119 | D2 | 24V | 60
WBCO2.120 | stíněný 4x1 | BCO2.120 | D2 | 24V | 55
WHL.120 | stíněný 2x1 | HL.120 | D2 | 24V | 55
WBCO2.121 | stíněný 4x1 | BCO2.121 | D2 | 24V | 50
WHL.121 | stíněný 2x1 | HL.121 | D2 | 24V | 50
WBCO2.134 | stíněný 4x1 | BCO2.134 | D2 | 24V | 50
WHL.134 | stíněný 2x1 | HL.134 | D2 | 24V | 50
WBCO2.217 | stíněný 4x1 | BCO2.217 | D2 | 24V | 95
WHL.217 | stíněný 2x1 | HL.217 | D2 | 24V | 95
WBCO2.222 | stíněný 4x1 | BCO2.222 | D2 | 24V | 65
WHL.222 | stíněný 2x1 | HL.222 | D2 | 24V | 65
WBCO2.224 | stíněný 4x1 | BCO2.224 | D2 | 24V | 60
WHL.224 | stíněný 2x1 | HL.224 | D2 | 24V | 60
WBCO2.226 | stíněný 4x1 | BCO2.226 | D2 | 24V | 90
WHL.226 | stíněný 2x1 | HL.226 | D2 | 24V | 90
WBCO2.317 | stíněný 4x1 | BCO2.317 | D2 | 24V | 110
WHL.317 | stíněný 2x1 | HL.317 | D2 | 24V | 110
WBCO2.318 | stíněný 4x1 | BCO2.318 | D2 | 24V | 120
WHL.318 | stíněný 2x1 | HL.318 | D2 | 24V | 120
WBCO2.327 | stíněný 4x1 | BCO2.327 | D2 | 24V | 120
WHL.327 | stíněný 2x1 | HL.327 | D2 | 24V | 120
WBCO2.328 | stíněný 4x1 | BCO2.328 | D2 | 24V | 110
WHL.328 | stíněný 2x1 | HL.328 | D2 | 24V | 110
WBCO2.329 | stíněný 4x1 | BCO2.329 | D2 | 24V | 100
WHL.329 | stíněný 2x1 | HL.329 | D2 | 24V | 100
W16.01.05.01 | stíněný 2x1 | 16.01.05.01 | D2 |  | 100
W20.01.05.01 | stíněný 2x1 | 20.01.05.01 | D2 |  | 100
W20.01.05.02 | stíněný 2x1 | 20.01.05.02 | D2 |  | 100
W24.01.05.01 | stíněný 2x1 | 24.01.05.01 | D2 |  | 100
W24.01.05.02 | stíněný 2x1 | 24.01.05.02 | D2 |  | 100