## List1
Investiční vybavení laboratoře pro Eye-Tracking
Kód | Název položky | CPV kód | Minimální požadované specifikace | Počet ks | Výrobce a typ nabízeného zboží | Specifikace nabízeného zboží | Cena za 1 jednotku bez DPH | Celková nabídková cena za položku bez DPH | Žadatel o položku | Příkazce operace | Zakázka | Pracoviště | Umístění majetku - číslo místnosti | Místo doručení; kontakní osoba
1 | Eye-tracking brýle |  | Frekvence snímání pohybu očí: min. 200 Hz. Přesnost: min. 1,7 stupně bez kalibrace, min. 1,2 stupně s korekcí posunu. Integrovaná měřicí zařízení: Akcelerometr, magnetometr, gyroskop. Typ a umístění senzorů: Zařízení musí být vybaveno kamerami pro sledování očí (infračervené kamery nebo podobné technologie) umístěnými na hlavě uživatele (např. ve formě brýlí). Požadované sledování: obě oči. Rozlišení kamery: min. 720p (HD) pro přesné snímání pohybů očí. Kompatibilita: Zařízení musí být kompatibilní s běžnými operačními systémy (Windows, macOS, Linux) nebo s mobilními zařízeními (Android, iOS). Záznam a export dat: Zařízení musí umožňovat export dat ve formátech kompatibilních s běžnými analytickými platformami (CSV, JSON atd.). Offline záznam dat s možností následného exportu. Možnosti post-hoc analýzy: Fixace, frekvence mrkání a pupilometrie. Napájení: Dobíjecí baterie s minimální výdrží 4 hodiny na jedno nabití, nebo napájení přes USB-C. Rozměry a hmotnost: Hmotnost zařízení (brýle/senzor): maximálně 150 g. Kalibrace: Zařízení musí umožňovat snadnou a volnou kalibraci polohy očí pro zajištění přesnosti měření. | 2 |  |  |  | 0 | Ing. Jan Petružálek, Ph.D. | Ing. Jiří Červený | PhD Infra: název projektu: Rozvoj prostředí pro doktorská studia na UHK č. projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0007388 zak. č.: 4101 | FIM - Katedra managementu | 94650 | budova J, FIM Hradecká 1249/6 Ing. Jiří Červený tel. (+420) 49 333 2223 jiri.cerveny@uhk.cz
2 | Zařízení pro měření galvanického odporu kůže (GSR) s možností připojení k počítači přes USB nebo bezdrátově. |  | Rozsah měření GSR: Minimální rozsah měření: od 10 kΩ. Přesnost měření: Minimálně ±5 % z celkového rozsahu. Nastavitelná vzorkovací frekvence: Minimálně od 15 Hz. Možnosti připojení: USB nebo Bluetooth s minimálním dosahem 5 metrů v interiéru. Kompatibilita: Zařízení musí být kompatibilní s běžnými operačními systémy (Windows, macOS, Linux) nebo prostřednictvím otevřeného softwarového API. Napájení: Dobíjecí baterie nebo napájení přes USB s minimální výdrží baterie 8 hodin na jedno nabití. Senzory: Požadované senzory: alespoň dva GSR senzory s možností upevnění na prsty, dlaně nebo zápěstí. | 2 |  |  |  | 0 | Ing. Jan Petružálek, Ph.D. | Ing. Jiří Červený | PhD Infra: název projektu: Rozvoj prostředí pro doktorská studia na UHK č. projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0007388 zak. č.: 4101 | FIM - Katedra managementu | 94650 | budova J, FIM Hradecká 1249/6 Ing. Jiří Červený tel. (+420) 49 333 2223 jiri.cerveny@uhk.cz
3 | Modul: Eye Tracking brýle |  | Kompatibilní s dodanými brýlemi pro sledování očí zahrnutými v konečné nabídce. Kompatibilní se softwarem iMotions, minimální verze 10.0. | 1 |  |  |  | 0 | Ing. Jan Petružálek, Ph.D. | Ing. Jiří Červený | PhD Infra: název projektu: Rozvoj prostředí pro doktorská studia na UHK č. projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0007388 zak. č.: 4101 | FIM - Katedra managementu | 94650 | budova J, FIM Hradecká 1249/6 Ing. Jiří Červený tel. (+420) 49 333 2223 jiri.cerveny@uhk.cz
4 | Moudul: Automatického rozpoznávání AOI |  | Automatizované sledování objektů Analýza dat v reálném čase (zeefktivnění AOI analýzy) SW modul: Kompatibilní se softwarem iMotions, minimální verze 10.0. | 1 |  |  |  | 0 | Ing. Jan Petružálek, Ph.D. | Ing. Jiří Červený | PhD Infra: název projektu: Rozvoj prostředí pro doktorská studia na UHK č. projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0007388 zak. č.: 4101 | FIM - Katedra managementu | 94650 | budova J, FIM Hradecká 1249/6 Ing. Jiří Červený tel. (+420) 49 333 2223 jiri.cerveny@uhk.cz
5 | Doprava a manipulace (Hardware) |  | Doručení na místo | 1 |  |  |  | 0 | Ing. Jan Petružálek, Ph.D. | Ing. Jiří Červený | PhD Infra: název projektu: Rozvoj prostředí pro doktorská studia na UHK č. projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0007388 zak. č.: 4101 | FIM - Katedra managementu | 94650 | budova J, FIM Hradecká 1249/6 Ing. Jiří Červený tel. (+420) 49 333 2223 jiri.cerveny@uhk.cz
6 | Průvodní zaškolení |  | Online školení vedené instruktorem | 1 |  |  |  | 0 | Ing. Jan Petružálek, Ph.D. | Ing. Jiří Červený | PhD Infra: název projektu: Rozvoj prostředí pro doktorská studia na UHK č. projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0007388 zak. č.: 4101 | FIM - Katedra managementu | 94650 | budova J, FIM Hradecká 1249/6 Ing. Jiří Červený tel. (+420) 49 333 2223 jiri.cerveny@uhk.cz
7 | Upgrade |  | Upgrade SW iMotions na nejnovější verzi | 1 |  |  |  | 0 | Ing. Jan Petružálek, Ph.D. | Ing. Jiří Červený | PhD Infra: název projektu: Rozvoj prostředí pro doktorská studia na UHK č. projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0007388 zak. č.: 4101 | FIM - Katedra managementu | 94650 | budova J, FIM Hradecká 1249/6 Ing. Jiří Červený tel. (+420) 49 333 2223 jiri.cerveny@uhk.cz
Předpokládaná cena veřejné zakázky bez DPH
[7 empty] | Celková cena veřejné zakázky bez DPH |  | 0