## List1
Příloha č. 1 – specifikace položek k odběru
Položka | Název | Specifikace | MJ | Odhad roční spotřeby v MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Hodnota H
1 | Jehla sterilní zelená krátká | Jehla sterilní, 50 x 0,8 mm, zelená, 100 ks | bal | 10 |  | 0
2 | Jehla sterilní zelená dlouhá | Jehla sterilní, 120 x 0,8 mm, zelená, 100 ks | bal | 10 |  | 0
3 | Stříkačky PP 1, sterilní | Stříkačky PP, sterilní, 1 ml, 100 ks, bez jehly | bal | 20 |  | 0
4 | Stříkačky PP 2, sterilní | Stříkačky PP, sterilní, 2 ml, 100 ks, bez jehly | bal | 20 |  | 0
5 | Stříkačky PP 5, sterilní | Stříkačky PP, sterilní, 5 ml, 100 ks, bez jehly | bal | 5 |  | 0
6 | Stříkačky PP 10, sterilní | Stříkačky PP, sterilní, 10 ml, 100 ks, bez jehly | bal | 10 |  | 0
7 | Stříkačky PP 20, sterilní | Stříkačky PP, sterilní, 20 ml, 100 ks, bez jehly | bal | 5 |  | 0
8 | Pasteurovy pipety PE | Pasteurovy pipety PE, objem balónku cca 3 ml, délka cca 153 mm, objem kapky cca 40 µl, graduace, nesterilní, 500 ks v balení | bal | 3 |  | 0
9 | Hadice 8/16 | Hadice vakuová silikonová silnostěnná, vnitřní průměr 8 mm, vnější průměr 16 mm, síla stěny 4 mm, balení po min. 5 metrech | metr | 20 |  | 0
10 | Hadice 8/12 | Hadice silikonová, vnitřní průměr 8 mm, vnější průměr 12 mm, síla stěny 2 mm, balení po min. 5 metrech | metr | 30 |  | 0
11 | Parafilm | Parafilm 100 mm x 75 m | ks | 2 |  | 0
12 | Filtrační papír | Filtrační papír, archy 50x50 cm hladké, balení min. 12 kg | bal | 1 |  | 0
13 | Brýle ochranné | Čiré lehké ochranné brýle se stranicemi plastové, se čtyřstupňově stavitelnou délkou, zorník polykarbonátový s vysokou nárazovou odolností a integrovanou boční ochranou, absorbují 100% UV záření | ks | 10 |  | 0
14 | Pipetovací dudlík | Dudlík pipetovací silikonový 2 ml | ks | 20 |  | 0
15 | Lžička | Lžička nerezová oboustranná 170 mm, 18x36/10x30 | ks | 20 |  | 0
16 | Špachtle oboustranná na práškové materiály 3 | Špachtle oboustranná na práškové materiály na jedné straně prohloubená, délka 150 mm, lopatka 3x45 mm | ks | 10 |  | 0
17 | Špachtle oboustranná na práškové materiály 5 | Špachtle oboustranná na práškové materiály na jedné straně prohloubená, lopatka 5x45 mm | ks | 10 |  | 0
18 | Špachtle oboustranná | Špachtle nerezová oboustranná délka 185 mm, lopatka 9x50 mm | ks | 10 |  | 0
19 | Kopist 150 | Kopist nerezová, plochý list na jedné straně a lžička na druhé straně, délka cca 150 mm, 5x9/45x6 mm | ks | 10 |  | 0
20 | Kopist 210 | Kopist nerezová, plochý list na jedné straně a lžička na druhé straně, délka cca 210 mm, 5x9/55x6 mm | ks | 10 |  | 0
21 | Varná baňka 10 | Varná baňka skleněná s kulatým dnem, objem 10 ml, NZ 14/23 | ks | 30 |  | 0
22 | Varná baňka 25 | Varná baňka skleněná s kulatým dnem, objem 25 ml, NZ 14/23 | ks | 30 |  | 0
23 | Varná baňka 50 | Varná baňka skleněná s kulatým dnem, objem 50 ml, NZ 29/32 | ks | 30 |  | 0
24 | Varná baňka 100 | Varná baňka skleněná s kulatým dnem, objem 100 ml, NZ 29/32 | ks | 50 |  | 0
25 | Varná baňka 250 | Varná baňka skleněná s kulatým dnem, objem 250 ml, NZ 29/32 | ks | 50 |  | 0
26 | Varná baňka 500 | Varná baňka skleněná s kulatým dnem, objem 500 ml, NZ 29/32 | ks | 30 |  | 0
27 | Varná baňka 1000 | Varná baňka skleněná s kulatým dnem, objem 1000 ml, NZ 29/32 | ks | 20 |  | 0
28 | Kádinka 50 | Kádinka nízká skleněná 50 ml s výlevkou, výška cca 60 mm, průměr cca 42 mm, 10 ks v balení | bal | 2 |  | 0
29 | Kádinka 100 | Kádinka nízká skleněná 100 ml s výlevkou, výška cca 70 mm, průměr cca 50 mm, 10 ks v balení | bal | 3 |  | 0
30 | Kádinka 150 | Kádinka nízká skleněná 150 ml s výlevkou, výška cca mm, průměr cca mm | bal | 3 |  | 0
31 | Kádinka 250 | Kádinka nízká skleněná 250 ml s výlevkou, výška cca 95 mm, průměr cca 70 mm | bal | 5 |  | 0
32 | Kádinka 400 | Kádinka nízká skleněná 400 ml s výlevkou, výška cca 110 mm, průměr cca 80 mm, 10 ks v balení | bal | 2 |  | 0
33 | Kádinka 600 | Kádinka nízká skleněná 600 ml s výlevkou, výška cca 125 mm, průměr cca 90 mm, 10 ks v balení | bal | 1 |  | 0
34 | Kádinka 1000 | Kádinka nízká skleněná 1000 ml s výlevkou, výška cca 145 mm, průměr cca 105 mm, 10 ks v balení | bal | 1 |  | 0
35 | Válec odměrný s výlevkou 10 | Válec odměrný vysoký skleněný, objem 10 ml, hnědý potisk, stupnice ± 0,2 ml, výška cca 135 mm, průměr cca 16 mm | ks | 10 |  | 0
36 | Válec odměrný s výlevkou 25 | Válec odměrný vysoký skleněný, objem 25 ml, hnědý potisk, stupnice ± 0,5 ml, výška cca 160 mm, průměr cca 22 mm | ks | 10 |  | 0
37 | Válec odměrný s výlevkou50 | Válec odměrný vysoký skleněný, objem 50 ml, hnědý potisk, stupnice ± 1,0 ml, výška cca 150 mm, průměr cca 31 mm | ks | 20 |  | 0
38 | Válec odměrný s výlevkou 100 | Válec odměrný vysoký skleněný, objem 100 ml, hnědý potisk, stupnice ± 2,0 ml, výška cca 240 mm, průměr cca 31,3 mm | ks | 30 |  | 0
39 | Válec odměrný s výlevkou 250 | Válec odměrný vysoký skleněný, objem 250 ml, hnědý potisk, stupnice ± 2,0 ml, výška cca 320 mm, průměr cca 40,7 mm | ks | 20 |  | 0
40 | Válec odměrný s výlevkou 500 | Válec odměrný vysoký skleněný, objem 500 ml, hnědý potisk, stupnice ± 2,0 ml, výška cca 380 mm, průměr cca 53,2 mm | ks | 20 |  | 0
41 | Baňka titrační 250 | Baňka skleněná s plochým dnem širokohrdlá titrační, objem 250 ml, výška cca 140 mm, průměr hrdla cca 35 mm, průměr dna cca 85 mm, 10 ks v balení | bal | 1 |  | 0
42 | Baňka kuželová úzkohrdlá 250 | Baňka kuželová skleněná dle Erlenmeyera úzkohrdlá, objem 250 ml, výška cca 140 mm, průměr hrdla cca 34 mm, průměr dna cca 85 mm, 10 ks v balení | bal | 2 |  | 0
43 | Baňka kuželová úzkohrdlá 500 | Baňka kuželová skleněná dle Erlenmeyera úzkohrdlá, objem 500 ml, výška cca 175 mm, průměr hrdla cca 34 mm, průměr dna cca 105 mm, 10 ks v balení | bal | 2 |  | 0
44 | Baňka Erlenmeyerova 100 | Baňka kuželová skleněná dle Erlenmeyera, NZ 29/32, objem 100 ml, výška cca 105 mm, průměr dna cca 64 mm, 10 ks v balení | bal | 2 |  | 0
45 | Baňka Erlenmeyerova 250 | Baňka kuželová skleněná dle Erlenmeyera, NZ 29/32, objem 250 ml, výška cca 135 mm, průměr dna cca 85 mm, 10 ks v balení | bal | 3 |  | 0
46 | Baňka Erlenmeyerova 500 | Baňka kuželová skleněná dle Erlenmeyera, NZ 29/32, objem 500 ml, výška cca 170 mm, průměr dna cca 105 mm, 10 ks v balení | bal | 3 |  | 0
47 | Baňka Erlenmeyerova 1000 | Baňka kuželová skleněná dle Erlenmeyera, NZ 29/32, objem 1000 ml, výška cca 215 mm, průměr dna cca 131 mm, 10 ks v balení | bal | 1 |  | 0
48 | Lapač kapek | Lapač kapek skleněný 2x NZ14/23, délka cca 130 mm | ks | 5 |  | 0
49 | Lapač kapek | Lapač kapek skleněný 2x NZ29/32, délka cca 170 mm | ks | 10 |  | 0
50 | Nálevka skleněná 40 | Nálevka skleněná univerzální, průměr 40 mm, průměr stonku cca 6 mm, délka cca 40 mm | ks | 10 |  | 0
51 | Nálevka skleněná 85 | Nálevka skleněná univerzální, průměr 85 mm, průměr stonku cca 9 mm, délka cca 85 mm | ks | 10 |  | 0
52 | Zkumavka | Zkumavka skleněná kulaté dno, rovný okraj, průměr 16 mm, délka cca 160 mm, 100 ks | bal | 2 |  | 0
53 | Nálevka Büchnerova | Nálevka Büchnerova porcelánová, průměr 97 mm, průměr filtrační části cca 90 mm | ks | 5 |  | 0
54 | Lahvička | Lahvička skleněná bez závitu se zesíleným okrajem a vtlačovacím víčkem, čiré sklo, víčko je součástí balení, objem 5 ml, výška cca 40 mm, průměr cca 19 mm, balení po 200 ks | bal | 10 |  | 0
55 | Baňka srdcovitá 10 | Baňka skleněná srdcovitá, NZ 14/23, objem 10 ml, výška cca mm | ks | 10 |  | 0
56 | Baňka srdcovitá 25 | Baňka skleněná srdcovitá, NZ 14/23, objem 25 ml, výška cca mm | ks | 10 |  | 0
57 | Baňka srdcovitá 50 | Baňka skleněná srdcovitá, NZ 14/23, objem 50 ml, výška cca 88 mm | ks | 10 |  | 0
58 | Baňka srdcovitá 100 | Baňka skleněná srdcovitá NZ 14/23, objem 100 ml, výška cca 103 mm | ks | 10 |  | 0
59 | Nálevka dělící 100 | Nálevka skleněná dělicí hruškovitá, objem 100 ml, NZ 19/26, délka stonku cca 70 mm, průměr stonku cca 9 mm, plastová zátka a PTFE kohout jsou součástí | ks | 5 |  | 0
60 | Nálevka dělící 250 | Nálevka skleněná dělicí hruškovitá, objem 250 ml, NZ 19/26, délka stonku cca 70 mm, průměr stonku cca 9 mm, plastová zátka a PTFE kohout jsou součástí | ks | 5 |  | 0
61 | Nálevka dělící 500 | Nálevka skleněná dělicí hruškovitá, objem 500 ml, NZ 24/29, délka stonku cca 70 mm, průměr stonku cca 10 mm, plastová zátka a PTFE kohout jsou součástí | ks | 5 |  | 0
62 | Nálevka dělící 1000 | Nálevka skleněná dělicí hruškovitá, objem 1000 ml, NZ 29/32, délka stonku cca 70 mm, průměr stonku cca 10 mm, plastová zátka a PTFE kohout jsou součástí | ks | 5 |  | 0
63 | Nálevka přikapávací 50 | Nálevka přikapávací hruškovitá se spodním zábrusem, objem 50 ml, spodní i horní NZ 19/26, průměr výpsti cca 2,5 mm, PTFE kohout součástí, bez zátky | ks | 5 |  | 0
64 | Nálevka přikapávací 250 | Nálevka přikapávací s vyrovnáváním tlaku, objem 250 ml, spodní i horní NZ 29/32, PTFE kohout součástí, bez zátky | ks | 5 |  | 0
65 | Nálevka přikapávací 500 | Nálevka přikapávací s vyrovnáváním tlaku, objem 500 ml, spodní i horní NZ 29/32, PTFE kohout součástí, bez zátky | ks | 5 |  | 0
66 | Nálevka přikapávací 1000 | Nálevka skleněná přikapávací hruškovitá, spodní i horní NZ 29/32, objem 1000 ml, průměr výpusti cca 6 mm, PTFE kohout součástí, bez zátky | ks | 2 |  | 0
67 | Láhev hranatá úzkohrdlá | Láhev skleněná hranatá úzkohrdlá čirá, borosilikátové sklo, objem 100 ml, výška cca 119 mm, šířka dna cca 49 mm, závit GL 32, balení 10 ks, včetně uzávěr modrý PP pro úzkohrdlou láhev (zkrácený závit GL 32) | bal | 1 |  | 0
68 | Násypka skleněná | Násypka skleněná s krátkým šikmým koncem, průměr 100 mm, délka stonku cca 35 mm, průměr stonku cca 15 mm | ks | 10 |  | 0
69 | Zátka skleněná | Zátka skleněná šestihranná dutá, uzavřená dutina, NZ 29/32 | ks | 50 |  | 0
70 | Vialky šroubovací čiré | Vialky skleněné šroubovací ND13, objem 4 ml, rozměry 45x14,7 mm, čiré sklo, balení 100 ks | bal | 2 |  | 0
71 | Vialky šroubovací hnědé | Vialky skleněné šroubovací ND13, objem 4 ml, rozměry 45x14,7 mm, hnědé sklo, balení 100 ks | bal | 2 |  | 0
72 | Láhev hranatá širokohrdlá | Láhev skleněná hranatá širokohrdlá čirá, borosilikátové sklo, objem 100 ml, výška cca 111 mm, šířka dna cca 49 mm, závit GL 32, včetně uzávěru PBT s PTFE těsněním (závit GL 32, tepelně odolný do cca 180°C), 10 ks v balení | bal | 2 |  | 0
73 | Láhev 100 GL45 | Láhev skleněná válcovitá, čiré borosilikátové sklo, závit GL45, objem 100 ml, výška cca 105 mm, průměr cca 56 mm, sterilizovatelná do cca 140°C, modré víčko a vylévací kroužek součástí, 10 ks v balení | bal | 3 |  | 0
74 | Láhev 250 GL45 | Láhev skleněná válcovitá, čiré borosilikátové sklo, závit GL45, objem 250 ml, výška cca 143 mm, průměr cca 70 mm, sterilizovatelná do cca 140°C, modré víčko a vylévací kroužek součástí, 10 ks v balení | bal | 3 |  | 0
75 | Láhev 500 GL45 | Láhev skleněná válcovitá, čiré borosilikátové sklo, závit GL45, objem 500 ml, výška cca 182 mm, průměr cca 86 mm, sterilizovatelná do cca 140°C, modré víčko a vylévací kroužek součástí, 10 ks v balení | bal | 3 |  | 0
76 | Láhev 1000 GL45 | Láhev skleněná válcovitá, čiré borosilikátové sklo, závit GL45, objem 1000 ml, výška cca 203 mm, průměr cca 101 mm, sterilizovatelná do cca 140°C, modré víčko a vylévací kroužek součástí, 10 ks v balení | bal | 2 |  | 0
77 | Baňka odměrná 100 | Baňka odměrná skleněná, třída A, objem 100 ml, NZ 12/21, výška cca 170 mm, průměr dna cca 60 mm, max. odchylka ±0,1 ml, plastová zátka součástí, 5 ks v balení | bal | 4 |  | 0
78 | Baňka odměrná 250 | Baňka odměrná skleněná, třída A, objem 250 ml, NZ 14/23, výška cca 220 mm, průměr dna cca 80 mm, max. odchylka ±0,15 ml, plastová zátka součástí, 2 ks v balení | bal | 10 |  | 0
79 | Baňka odměrná 500 | Baňka odměrná skleněná, třída A, objem 500 ml, NZ 19/26, výška cca 260 mm, průměr dna cca 100 mm, max. odchylka ±0,25 ml, plastová zátka součástí, 2 ks v balení | bal | 10 |  | 0
80 | Baňka odměrná 1000 | Baňka odměrná skleněná, třída A, objem 1000 ml, NZ 24/29, výška cca 300 mm, průměr dna cca 125 mm, max. odchylka ±0,4 ml, plastová zátka součástí, 2 ks v balení | bal | 10 |  | 0
81 | Baňka odměrná 2000 | Baňka odměrná skleněná, třída A, objem 2000 ml, s vyhnutým okrajem, výška cca 370 mm, průměr dna cca 160 mm, max. odchylka ±0,60 ml, bez zátky | ks | 20 |  | 0
82 | Pipeta Pasteurova skleněná 150 | Pipeta Pasteurova skleněná, délka cca 150 mm, délka kapiláry cca 40 mm, bez zátky, balení po 250 ks | bal | 10 |  | 0
83 | Pipeta Pasteurova skleněná 230 | Pipeta Pasteurova skleněná, délka cca 230 mm, délka kapiláry cca 100 mm, bez zátky, balení po 250 ks | bal | 10 |  | 0
84 | Zátka PE 12 | Zátka PE 12/21 mm pro zábrus | ks | 20 |  | 0
85 | Zátka PE 14 | Zátka PE 14/23 mm pro zábrus | ks | 20 |  | 0
86 | Zátka PE 19 | Zátka PE 19/26 mm pro zábrus | ks | 20 |  | 0
87 | Zátka PE 29 | Zátka PE 29/32 mm pro zábrus | ks | 20 |  | 0
88 | Nástavec se zahnutou olivkou NZ 14/23 | Nástavec se zahnutou trubičkou zakončenou olivkou, NZ 14/23, průměr olivky cca 10 mm | ks | 10 |  | 0
89 | Nástavec se zahnutou olivkou NZ 29/32 | Nástavec se zahnutou trubičkou zakončenou olivkou, NZ 29/32, průměr olivky cca 10 mm | ks | 10 |  | 0
90 | Nuč s fritou 30 | Nuč s fritou S4, porozita frity cca 5-15 uM, průměr cca 30 mm, celková délka frity cca 143mm | ks | 10 |  | 0
91 | Nuč s fritou 60 | Nuč s fritou S4, porozita frity cca 5-15 uM, průměr cca 60 mm, celková délka frity cca 195 mm | ks | 5 |  | 0
92 | Průmyslové papírové utěrky 500 ks | Papírové utěrky v roli s hrubším povrchem na jedné straně, s vysokou kapacitou i rychlostí absorpce. Pevná za sucha i za mokra, lze použít pro čištění s lihem nebo desinfekčními prostředky. Délka min. 175 m, počet utěrek min. 500 ks, velikost jedné utěrky cca 24x35 cm. Musí být plně kompatibilní se stávajícím nástěnným držákem Tork W1 | bal | 10 |  | 0
93 | Průmyslové papírové utěrky 1000 ks | Papírové utěrky v roli s hrubším povrchem na jedné straně, s vysokou kapacitou i rychlostí absorpce. Pevná za sucha i za mokra, lze použít pro čištění s lihem nebo desinfekčními prostředky. Délka min. 350 m, počet utěrek min. 1000 ks, velikost jedné utěrky cca 37x35 cm. Musí být plně kompatibilní se stávajícím nástěnným držákem Tork W1 | bal | 10 |  | 0
94 | Papírky na vážení | Průsvitné papírky v bločku určené k vážení, oboustranně hladký povrch, počet papírků v bločku min. 100, rozměr cca 90×115 mm | ks | 6 |  | 0
95 | Navažovací lodička 18 | Lodička navažovací porcelánová, 18x37 mm | ks | 10 |  | 0
96 | Navažovací lodička 23 | Lodička navažovací porcelánová, 23x53 mm | ks | 10 |  | 0
97 | Navažovací lodička 29 | Lodička navažovací porcelánová, 29x64 mm | ks | 10 |  | 0
98 | Tyčinka s otaveným okrajem 5 | Tyčinka s otaveným okrajem 300x5 mm | ks | 20 |  | 0
99 | Tyčinka s otaveným okrajem 6 | Tyčinka s otaveným okrajem 300x6 mm | ks | 20 |  | 0
|  |  |  | Hodnota H pro účely hodnocení |  | 0